英山县政府采购

采购需求文件

采购计划备案号：421124-2025-00242

项目名称：英山县2025年乡镇产业发展和美乡村示范建设项目（数字乡村）

采购内容：和美乡村数字乡村建设

采购人名称：英山县农业农村局

2025年9月

目  录

第一部分  供应商资格要求	2

第二部分  技术及商务要求	3

一、采购清单	3

二、项目概述及简介	4

三、技术要求	4

四、商务要求	39

第三部分  评审方法及评分标准	42

一、评审方法	42

二、 评审程序	42

（一） 资格性审查和符合性审查	42

（二） 磋商程序	42

三、 评审标准	42

（一） 资格性审查表	42

（二）符合性审查表	44

（三）评分标准	44

1、商务评分（23分）	44

2、技术评分（47分）	46

3、价格评分（30分）	48

英山县2025年乡镇产业发展和美乡村示范建设项目（数字乡村）采购需求

依据政府采购计划备案421124-2025-00242号函的要求，现委托英山县公共资源交易中心（英山县政府采购中心）就“英山县2025年乡镇产业发展和美乡村示范建设项目（数字乡村）”进行竞争性磋商采购。

项目属性：服务

资金来源：县级财政性资金

采购预算：人民币110万元；最高限价：110万元

（是/否）是政府集中采购项目：是

（是/否）接受联合体投标：是

（是/否）可采购进口产品：否

（是/否）公开采购意向：是

（是/否）专门面向中小微企业：是

采购人信息

名称：英山县农业农村局

地址：黄冈市英山县梦丝家大道43号

联系方式：李星星；18872727089

第一部分  供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福

- 利性单位、联合体各方均为中小企业的联合体、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）。

- 特定资格要求：

无。

第二部分  技术及商务要求

一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 产品属性 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数字乡村平台开发采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡村客厅 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 2 | 乡村党建 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信 |
| 3 | 乡村善治 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 4 | 乡村富美 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 5 | 乡村安康 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 6 | 乡村全景 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 7 | 手机端（小程序） | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 8 | 数据接口 | 4 | 套 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 2、村级乡村智能感知层建设采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村级乡村智能感知层建设 | 5 | 套 | / | 货物 | 工业 |
| 2 | 数字乡村平台可视化展示中心 | 4 | 套 | / | 货物 | 工业 |
| 3、历史项目硬件设备延保采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 林家冲村数字乡村项目硬件设备维保 | 1 | 项 | / | 货物 | 工业 |
| 2 | 数商兴农项目硬件设备维保 | 1 | 项 | / | 货物 | 工业 |
| 4、乡村振兴算力池采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升级整合历史数商兴农、数字乡村项目云资源维护 | 1 | 批 | / | 服务 | 软件和信息化服务 |
| 项目工期 | 合同签订之日起 30 个日历日 |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 采购人验收合格之日起 壹 年 |  |  |  |  |  |

二、项目概述及简介

- 英山县2025年乡镇产业发展和美乡村示范建设项目(数字乡村）项目，主要建设包括以下内容：充分结合本地实际，以国家及省级相关标准和政策为指引，建设具有本地特色的“数字乡村”实用平台。基于统一的数字乡村服务平台建设思路，构成一个平台（数字乡村服务平台）、三个终端（电脑端、手机端、指挥端）、五大应用（乡村客厅、乡村党建、乡村安康、乡村善治、乡村富美），打造可复制、可推广、可应用的数字乡村平台。

项目建设包括：建设以国家及省级相关标准和政策为指引，打造数字乡村本地化平台应用，助力乡村决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。结合数字乡村建设的当前需求和未来发展规划，打造电脑端、大喇叭广播端、手机移动端、指挥中心端等多终端互动“无缝覆盖”服务模式，实现农业农村信息服务的全域覆盖。搭建数字乡村服务平台总体框架，实现“一个平台、三个终端、五大应用”。

三、采购项目相关的标准、规范

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《信息技术大数据数据分类指南》 | GB/T38667-2020 |
|  | 《信息技术大数据大数据系统基本要求》 | GB/T38673-2020 |
| 3 | 《基于云计算的电子政务公共平台总体规范第1部分：术语和定义》 | GB/T34078.1-2017 |
| 4 | 《信息技术大数据技术参考模型》 | GB/T35589-2017 |
| 5 | 《信息技术大数据术语》 | GB/T35295-2017 |
| 6 | - 2024年5月《数字乡村建设指南2.0》 | 中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、国家数据局六部门联合印发 |
| 7 | - 2025年5月《2025年数字乡村发展工作要点》 | 由中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部四部门联合印发 |

四、技术要求

说明：下表标注有“△”号的条款，为 “评审标准”中的评分内容。

1、数字乡村平台开发技术规范要求

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 评分点 △ |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规范需求：乡村客厅 |  |  |  |
| 1 | 乡村一张图 | 以一张图方式标记重点水田、旱地、农业产业、工业产业、设备设施等 |  |
| 2 | 村部实景一张图 | 以高空俯视角度呈现村部地理位置以及周边村容村貌 |  |
| 3 | 美丽乡村宣传视频展示 | 通过视频方式展示乡村的自然生态景观（田园风光、山水资源、特色物产）、人文历史（传统村落、民俗文化、手工艺传承）、乡村振兴成果(产业升级、生活改善、广场舞）等 |  |
| 4 | 乡村概况 | 以图文、视频方式展示本村的历史沿革、行政区域、自然地理、经济社会发展、人文景观、乡风民俗等。 |  |
| 5 | 基本情况 | 以图文、视频、可视化图表等方式展示本村土地情况、人员情况、党员情况、年度经济、产业情况等。 |  |
| 6 | 村“两委” | 以图文展示村主任、党支部书记、支部委员、治保委员、财经委员、妇女委员等 |  |
| 7 | 领导关怀 | 体现上级领导对本村的关怀的视频和照片等展示。 |  |
| 8 | 荣誉展示 | 展示本村所获得所有的荣誉，包含荣誉名称、荣誉证书和获得时间等。 |  |
| 9 | 本村动态 | 发布乡镇农村的新闻要闻等内容，如工程公开、宅基地管理、政策公开、补贴公开、村年度工作、集体经济项目、公益事业等。 |  |
| 技术规范需求：乡村党建 |  |  |  |
| 10 | 党员基本情况 | 以可视化图表方式展示党群人员分布、党员年龄、学历分布、支部会议、支委会议、党小组会议、党课、组织生活会等 |  |
| 11 | 党员库 | 以图文展示党支部书记、在村党员、流动党员等。 |  |
| 12 | 党员管理 | 以图文展示党员分类如在职党员、无职党员、流动党员、年老党员、团队服务、先进模范、治安协调员、环境卫生员、安全巡查员等。 |  |
| 13 | 共产党员 | 以图文视频等方式展示学习党的二十大精神、文件汇编、学习研讨、学习党的二十大精神等学习内容。 |  |
| 14 | 文明大讲堂 | 以图文、视频等方式展示‌政策理论宣讲‌、文化礼仪教育、移风易俗、典型评选、理论学习等内容。 |  |
| 15 | 组织活动 | 以图文、视频等方式展示党员组织活动，如人居环境整治、农业帮扶和技术指导、秸秆清理和环保宣传、基层治理和创新实践‌。 |  |
| 16 | 党员一张图 | 以一张图展示本村党员分布、党员基本情况（姓名、年龄、电话、出生日期、民族、文化程度、健康状况、特长爱好、工作单位、入党日期、党组织关系所在地、党组织关系所在支部）等 |  |
| 17 | 党建活动 | 1、发布活动信息：管理员可以在平台中发布党建活动的信息，包括活动标题、活动内容、活动时间、活动地点等。管理员可以根据活动的具体情况，选择适当的形式和内容来发布活动信息。 2、上传活动图片：管理员可以在发布活动信息时，上传活动相关的图片。这些图片可以是活动的宣传海报、活动的现场照片等，可以为活动信息提供更加直观和生动地展示。 |  |
| 技术规范需求：乡村善治 |  |  |  |
| 18 | 随手拍 | 网格人员巡查走访上报和村民通过移动端可以进行随手拍，并提供待办和已办事项的查看功能。 村民通过手机端随手拍功能对生活中发现的不足或积极正向的事情进行记录，并上传到后台进行管控处理，可通过大屏或对接到数字乡村平台的随手拍内容进行审核展示。 |  |
| 19 | 平安乡村 | 通过一张图，对接村级现有视频平台，可进行视频实时预览，视频回看，视频分组。 |  |
| 20 | 建言献策 | 支持以文字、视频、图片等方式，向村集体反馈建议，促进村民参与乡村治理、推动决策民主化。 |  |
| 21 | 问卷投票 | 采用加密技术和身份验证机制，保障投票信息的安全和保密性。通过投票选举功能，党组织能够维护选举的公正性和民主性。平台提供了严格的选举规则和程序，确保选举的公平性和透明度。 |  |
| 22 | 互动留言板 | 支持以文字、小视频、图片等方式，村民在线交流和信息反馈，如拼车、快递代拿、团购、代接小孩等。 |  |
| 23 | 议事记录 | 支持以图文等方式展示村委会重大决策事宜，整合村民提案与历史议题，生成结构化会议议程，如修路、修桥、修缮池塘等。 |  |
| 24 | 防止返贫致贫预警申报 | 整合防止返贫致贫预警申报小程序，实现风险早发现、早干预。 | △ |
| 25 | 重点人群监测 | 三类对象、孤寡老人、留守儿童、残障人士等的基本信息、关联关系人、健康信息等数据进行一张图管理。 |  |
| 技术规范需求：乡村富美 |  |  |  |
| 26 | 新农人培训 | 3000多个涉农在线培训视频，如粮食作物、经济作物、蔬菜栽培、瓜果栽培、花卉林木、食用菌栽培、中草药栽培、农艺措施、家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、特种种养、畜牧兽医、生态农业等 | △ |
| 27 | 项目资产管理 | 查询县、乡、村和维护资产经营状况、处置时限、处置进展、处置措施；帮扶项目实施情况统计：项目立项、项目开工、项目完工、项目验收、项目结算、项目决算、县级衔接资金报账等统计分析；资产跟踪监测每月运营状况；资产风险预警（整县、乡、村问题反馈（含对应明细清单）如确权率未达到100%，列出所有未确权资产清单。形成资产规模。已形成资产的资产原值，占项目实际投入的比例） | △ |
| 28 | AI毕茶仙 | 茶叶种植加工技术智能解答 | △ |
| 29 | 专家服务 | 茶叶、中药材、农作物、粮食、畜牧等专家）一对一技术服务， |  |
| 30 | 好产品 | 将乡村丰富的农产品陈列在平台中，并对接淘宝、京东、抖音、快手、小红书等平台。 | △ |
| 31 | 和美乡村 | 以图片、视频集中展现本村和美乡村改造过程以及治理成效 |  |
| 技术规范需求：乡村安康 |  |  |  |
| 32 | 人居环境 | 采集周边空气质量数据，展示空气质量各项指数（风力、风速、风向、大气温度、大气湿度、PM10、PM2.5、气压、光照、当前雨量、昨日雨量、累计雨量、土壤温度、土壤湿度、负氧离子等） | △ |
| 33 | 社会化服务 | 通过图表可视化方式呈现本县支柱茶叶社会化服务的成效。 | △ |
| 34 | 农村三资 | 通过一张图，叠加产权数据，以不同颜色标注资源类型(耕地红色、林地绿色、水域蓝色）和利用状态(闲置灰色、出租黄色、自营绿色，五维评估体系包含：合同合规性、租金达标率、闲置资产比、债务风险值、群众投诉量等 |  |
| 35 | 预警抓图 | 可实时红外移动侦测行为（如火情、防溺水、村道主要出入口等），自动触发抓图并推送预警信息。 |  |
| 技术规范需求：乡村全景 |  |  |  |
| 36 | 乡村全景 | 无人机全景航拍，展示乡村规划中的区域空间布局、产业布局等720度全景情况。 |  |
| 技术规范需求：手机端（小程序） |  |  |  |
| 37 | 乡村客厅 | 将PC端的部分功能在手机端应用开发（乡村概况、基本情况、领导关怀、荣誉展示、本村动态、村“两委”、党建活动、随手拍、建言献策、互动留言板、议事记录、防止返贫致贫预警申报、实用技术、AI毕茶仙、专家服务、乡村全景） |  |
| 38 | 乡村党建 |  |  |
| 39 | 乡村善治 |  |  |
| 40 | 乡村富美 |  |  |
| 41 | 乡村安康 |  |  |
| 42 | 乡村全景 |  |  |
| 43 | 后台登录、退出功能 | 登录和退出管理功能 |  |
| 44 | 短信验证功能 | 验证码功能 |  |
| 45 | 管理员管理 | 管理员增、删、改，权限配置功能开发 |  |
| 46 | 图文管理 | 图文增、删、改，查看权限配置功能开发 |  |
| 47 | 视频管理 | 视频增、删、改，查看权限配置功能开发 |  |
| 48 | 在线问答 | 回复、删、改，查看权限配置功能开发 |  |
| 49 | 在线投票 | 增、删、改，投票权限配置功能开发 |  |
| 50 | 随手拍 | 上传图片、删、改，查看权限配置功能开发 |  |
| 51 | 广告栏 | 大喇叭广告前台信息发布、后台增、删、改，查看权限配置功能开发 |  |
| 数据接口 |  |  |  |
| 52 | 火点监测 | 当检测到火点时，系统会在极短时间内发出预警。预警内容涵盖火点位置（精确到具体的坐标和所属区域）、火势大小（根据火焰的高度、面积等因素判断）、周边环境信息（如附近是否有易燃易爆物品、居民建筑等）。 | △ |
| 53 | 政务服务办事指南 | 提供便民服务事项办理指南，包括基础信息、流程图、办理材料、受理条件、法律依据、收费标准和常见问题等。 |  |
| 54 | 三资管理数据接口 | 实现对接农村三资系统，实现三资数据汇聚。管理农村集体资产、资金、资源信息。 资源管理，涉及农村的土地、林地、水面、山岭、草地、荒地、滩涂等情况。 资金管理，包括乡村的存款余额、现有资金、有价证券等情况。 资产管理，是对乡村固定资产、农业资产、材料物资、债权、基础公益设施的统计管理。 | △ |
| 55 | 视频监控管理 | 提供视频管理服务，提供视频预览、录像回放、图片监控、视频上墙操作等内容； 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、数字码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 支持全景视频监控预览能力，支持球形鹰眼、全景摄像机的全景模式； 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 |  |
| 56 | 重点区域智能播报 | 重点区域智能播报应用通过联动规则配置，可支持场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播；如河边防溺水、进山路口防止带火上山等 |  |
| 57 | 系统所使用云服务器性能指标要求 | 云服务器： - 单台云服务器可支持挂载数据盘≥13块 - 单个云服务器支持≥8块网卡，可以设置不同的 IP 地址 - 支持创建虚拟 IP - 弹性扩展：提供多种规格云服务器，还可随时升级云服务器的CPU、内存、带宽等配置： 1、CPU 支持 1 核—32 核 2、内存支持 1G—128G 3、CPU 与内存的资源支持配比为 1:1、1:2、1:4、1:8 云存储： - 云服务器可搭配云硬盘使用，以获得高可靠存储能力。 - 云硬盘数据存储提供 3 副本备份，保障数据安全可靠 - 提供多种类型云硬盘，支持 SATA、SAS、SSD - 云网络： - 可实现云中的网络规划，包括创建子网、配置安全组、配置DHCP、连接网络等 - CPU 计算性能测试： - 测试要求描述：测试命令：sysbench --test=cpu--cpu-max-prime=2000 run 命令描述：1. --cpu-max-prime=2000 用来选项指定最大的素数 - 指标要求：小于10.1秒 - 线程数测试： - 测试命令：sysbench --test=threads --num-threads=500 --threadyields=100 --thread-locks=4 run 命令描述： 1.创建测试线程的数目：500 2.每个请求产生线程数目：100 3.每个线程的锁数量：4 - 指标要求：小于10.1秒 - 线程数测试： - 测试命令：sysbench --test=threads --num-threads=500 --threadyields=100 --thread-locks=4 run 命令描述： 1.创建测试线程的数目：500 2.每个请求产生线程数目：100 3.每个线程的锁数量：4 - 指标要求：小于10.1秒 - 云服务器磁盘读写性能（16G 数据测试）： - 测试命令：dd if=ddfile of=/dev/null bs=8k 命令描述： 1.使用 DD 命令 2.将写性能测试产生的文件放入黑洞 3.每次读取的数据块大小 8K - 指标要求：大于 300 MB/秒 - 云服务器磁盘读写性能（16G 数据测试）： - 测试命令：dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=2000000 命令描述： 1.使用 DD 命令 2.使用/dev/zero 产生空字符 3.每数据块大小 8K 4.读取 2000000个块 - 指标要求：大于 250 MB/秒 - 云服务器磁盘读写性能（32G 数据测试） - 测试命令：dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=4000000 命令描述： 1.使用 DD 命令 2.使用/dev/zero 产生空字符 3.每数据块大小 8K 4.读取 2000000 个块 - 指标要求：大于 270 MB/秒 - 供应商须提供针对“系统所使用云平台技术指标要求”的云平台性能测试报告及功能测试截图 | △ |
| 58 | 项目实施方案 | 供应商根据项目实际需要，设计流程、功能模块、技术实施，方案需结构清晰、针对性强，能充分贴合采购需求。方案应包含： （1）建设方案 - （2）平台基础能力升级； （3）人员管理； （4）进度管理； （5）质量管理。 | △ |
| 59 | 质量保障措施 | 供应商根据项目实际需求制定质量保障措施方案，应包含： （1）质量保障标准； （2）具体实施措施； （3）售后服务措施。 | △ |
| 60 | 售后服务 | 供应商提供售后服务方案，方案应包含： - （1）售后服务维护方式及内容； - （2）常规问题解决方案； （3）应急情况处理方案； （4）及时响应保障； （5）维保期后的维护配合方案。 | △ |

2、村级乡村智能感知层建设、历史项目硬件设备延保、乡村振兴算力池技术规范要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、杨家河村数字乡村底座构建技术规范 |  |  |  |  |
| 1 | 办事大厅新增智能运维箱 | 1 | 个 | 尺寸：600mm宽600mm深600mm高10U及以上 材质：冷轧钢板 类型：网络/服务器智能运维箱 载重：600KG |
| 2 | 乡村视联数据采集终端 | 1 | 台 | 视频接入路数：32 网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路HDMI,VGA HDMI输出：4K(3840*2160)/30Hz,2K(2560*1440)/60Hz,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出：同异源输出，1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz 视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264 解码能力：8*1080P 同步回放：16 音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC 盘位：2个SATA接口， 单盘容量：最大支持8TB 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络协议：IPv6、UPnP(即插即用）、NTP(网络校时）、SADP(设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网） DHCP(自动获取IP地址） 网络接口：1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：1个USB2.0后置，1个USB3.0后置 电源规格：DC12V40W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%--90% 尺寸：385mm(宽）×315mm(深）×52mm(高） |
| 3 | 安防存储资源池 | 1 | 块 | 尺寸：147mm*101mm*26mm 缓存：256M及以上 接口：SATA 容量：4TB及以上 工作温度：0℃-65℃ |
| 4 | 防啸叫反馈抑制器 | 1 | 台 | ▼自适应陷波式，全自动，免调试，一键开启抑制啸叫功能 ▼数字全自动扫描啸叫点，快速抑制啸叫，不伤音。 ▼内置高效DSP芯片，每通道可自动存储最近检测到的24个啸叫点。 ▼内置噪声门，过滤系统中的微弱噪声干扰。 ▼内置24位高性能A/D及D/A转换，高品质音质输出。 适用场所： 会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所 |
| 5 | 会议话筒 | 1 | 台 | ●数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态； ●采用专业级音频压缩－扩展技术，噪声小，尾音小，动态范围更大 ●应用PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 ●具有独立的输出(XLR）和混合(q6.3mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 ●红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 ●平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； ●超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰。中频丰富，声音且有磁和浑厚感，属人声麦克风音质的精华。 技术参数 接收机频道数：二频道 接收方式：CPU控制自动选讯 接收频率振荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定） 频率配对：-键红外对频设定 频率稳定度：s+0.005%(-10~609 动态范围：100dB 最大频偏：+45KHz 灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 功能显示方式：数字LCD显示 技术参数： 音头：动圈式手持麦克风(选配） 电容式：鹅颈会议麦克风/领夹麦克风/头戴麦克风(选配）频率振荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定）频带宽度：50MHzRF输出：10mW 假象干扰比：<-50dBC 镜像抑制：50dB 调制频偏：25Hz 离散抑制：.60dB OLED显示：频道、频率、电量显示 频道转换方式：自动对频 电池型式：5号(AA）碱性电池x2 电池寿命：30mW时大约8个小时 |
| 6 | 溺水风险智能识别节点 | 3 | 个 | 像素：400W 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 最大图像尺寸：2560×1440 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 快门：1/3s~1/100,000s 宽动态：120dB 日夜切换模式：ICR红外滤片式 镜头 焦距&视场角：4mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°6mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5°8mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.8°，对角视场角：45.7° 最大光圈数：F1.6 镜头尺寸接口：M12 光圈类型：固定光圈 补光 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50m，白光最远可达30m 红外波长范围：850nm 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口（ProfileS，ProfileG），ISAPI，SDK，GB28181（2016），萤石云协议 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，SNMP，WebSocket，WebSockets 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大512GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 浏览器：使用插件支持：IE10，IE11使用本地服务支持：Chrome57.0+，Firefox52.0+，Edge89+ 图像 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：旋转，镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB 内置麦克风：1个内置麦克风 内置扬声器：1个内置扬声器 音频：1路输入（Linein），最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Lineout），最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24V，1A 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 复位：支持 电源输出：DC12V，100mA，建议用于拾音器供电 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（640×480，640×360） 第三码流帧率分辨率：50Hz：1fps（1280×720，640×360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile H.265编码类型：MainProfile Smart264编码：主码流支持 Smart265编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 ROI：支持主码流设置4个固定区域 SVC：支持 事件 报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 音频 音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8kHz/16kHz 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16Kbps（G.722.1）/16Kbps（G.726）/32~192Kbps（MP2L2）/16~64Kbps（AAC-LC）/8~320Kbps（MP3） •支持智能应用管理，可通过NVR、互联和相机web控件对智能应用安装、卸载、升级 •支持1.5TOPS算力、60MB系统内存、400MB智能内存、2GBeMMC存储资源共享 •最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 •设备出厂支持车辆通道占用、周界防范、人脸抓拍、拥挤检测智能APP，支持动态加载智能APP，可同时启用1个智能APP，并可查看设备应用资源基本信息，如系统内存、智能内存、FLASH等 •支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境 •支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 •支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m •支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 •支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 •支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 •1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 •支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24V，1A或AC24V，1A），1路音频输入，1路音频输出 •支持最大512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 •支持DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 •符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 7 | 户外广播音柱 | 3 | 个 | 额定功率：30W 额定电压：110V 喇叭单元：4"×3 尺寸：153×112×458mm |
| 8 | 数字桩 | 3 | 根 | 3.5米热镀锌监控杆，管径114mm～76mm，壁厚2.0mm以上，含预埋件。 |
| 9 | 混凝土基础-600*600*800 | 3 | 个 | 混凝土浇筑，尺寸：600mm长*600mm宽*800mm深，含基坑开挖、材料（水泥、沙）及清运。 |
| 10 | 避雷接地装置 | 3 | 个 | 网线和电源线2合一避雷器； 顶端引雷装置：圆钢直径≥10mm； 基础接地装置：镀锌扁钢≥50mm*4mm； 安全保护接地电阻不大于4Ω； |
| 11 | 光纤 | 2200 | 米 | 芯数：6芯 绝缘：电缆的绝缘材料包括HDPE绝缘和灰色阻燃PVC护套等，以提供良好的电气绝缘和保护 屏蔽：采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率或镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽，以确保信号传输的稳定性 护套：护套材料包括灰色阻燃PVC护套 长度定制：整百米裁剪 敷设方式：管道、桥架 允许拉伸力(N）：15001600 允许抗压力(N/100mm）：10001300 |
| 12 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 传输距离：5KM 接口：RG45、光电口、1000M |
| 13 | 户外防护终端 | 7 | 个 | 40*30户外防水不锈钢箱体 |
| 14 | 户外电源电缆 | 300 | 米 | 芯数：2芯 产品名称：国标二芯防冻阻燃电缆线 产品规格：2*1.5平方 线芯材质：国标高精度无氧铜 产品功率：1.5平方0~2000W |
| 15 | 网络枢纽设备 | 3 | 个 | 1、4口及以上POE供电RG45接口 2、支持IEEE802.3at标准，兼容IEEE802.3af受电设备。 3、整机PoE输出功率62W，支持智能功率管理和端口优先级机制，单端口最大输出可达30W。 |
| 16 | 户外网线 | 1 | 箱 | •材质：⽆氧铜 •结构：单股 •单股直径：0.50±0.005mm •数量：4对8线； 护套：双层PVC设计（外层黑色），外层抗紫外线、耐高低温（-20℃~65℃），内层防水抗拉； 传输标准：超五类（CAT5e），支持千兆以太网（1000BASE-T）； 传输速率：1000Mbps； ⼯作频率：100MHz 有效距离：单段最大100米； 防水等级：护套阻水结构； 耐候性：抗紫外线老化； |
| 17 | 多孔插座 | 5 | 个 | 1、一键总控，1.8M及以上线长； 2、3个及以上三插大间距孔位； 3、最大电流10A，最大功率2000W； 4、高温阻燃材料 |
| 18 | 挖沟和恢复 | 100 | 米 | 挖沟、回填、绿植/路面恢复、人工，深度≥60cm。 |
| 19 | 墙体打孔 | 2 | 个 | 室外/室内墙体打孔，φ40mm，含过线管缝隙封堵处理。 |
| 20 | PVC穿线管 | 100 | 米 | 国标PVC管，壁厚≥1.2mm，φ20 |
| 21 | 铺设线缆 | 2200 | 米/2人工 | 线路（光纤、户外电源电缆、户外网线）架空作业以及人工套PVC线管 |
| 22 | 设备及材料运输 | 1 | 天 | 4.8米货车 |
| 二、四顾墩村数字乡村底座构建 |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 尺寸：600mm宽600mm深600mm高10U及以上 材质：冷轧钢板 类型：网络/服务器智能运维箱 载重：600KG |
| 2 | 乡村视联数据采集终端 | 1 | 台 | 视频接入路数：32 网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路HDMI,VGA HDMI输出：4K(3840*2160)/30Hz,2K(2560*1440)/60Hz,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出：同异源输出，1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz 视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264 解码能力：8*1080P 同步回放：16 音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC 盘位：2个SATA接口， 单盘容量：最大支持8TB 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络协议：IPv6、UPnP(即插即用）、NTP(网络校时）、SADP(设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网） DHCP(自动获取IP地址） 网络接口：1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：1个USB2.0后置，1个USB3.0后置 电源规格：DC12V40W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%--90% 尺寸：385mm(宽）×315mm(深）×52mm(高） |
| 3 | 安防存储资源池 | 2 | 块 | 尺寸：147mm*101mm*26mm 缓存：256M及以上 接口：SATA 容量：4TB及以上 工作温度：0℃-65℃ |
| 4 | 防啸叫反馈抑制器 | 1 | 台 | ▼自适应陷波式，全自动，免调试，一键开启抑制啸叫功能 ▼数字全自动扫描啸叫点，快速抑制啸叫，不伤音。 ▼内置高效DSP芯片，每通道可自动存储最近检测到的24个啸叫点。 ▼内置噪声门，过滤系统中的微弱噪声干扰。 ▼内置24位高性能A/D及D/A转换，高品质音质输出。 适用场所： 会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所 ●数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态； ●采用专业级音频压缩－扩展技术，噪声小，尾音小，动态范围更大 ●应用PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 ●具有独立的输出(XLR）和混合(q6.3mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 ●红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 ●平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； ●超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。中频丰富，声音且有磁和浑厚感，属人声麦克风音质的精华。 技术参数 接收机频道数：二频道 接收方式：CPU控制自动选讯 接收频率震荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定） 频率配对：-键红外对频设定 频率稳定度：s+0.005%(-10~609 动态范围：100dB 最大频偏：+45KHz 灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 功能显示方式：数字LCD显示 技术参数： 音头：动圈式手持麦克风(选配） 电容式：鹅颈会议麦克风/领夹麦克风/头戴麦克风(选配）频率震荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定）频带宽度：50MHzRF输出：10mW 假象干扰比：<-50dBC 镜像抑制：50dB 调制频偏：25Hz 离散抑制：.60dB OLED显示：频道、频率、电量显示 频道转换方式：自动对频 电池型式：5号(AA）碱性电池x2 电池寿命：30mW时大约8个小时 |
| 5 | 会议话筒 | 1 | 台 |  |
| 6 | 村沿路数字化安防感知节点 | 6 | 个 | 像素：400W 传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux 快门：1/3s~1/100,000s 日夜切换模式 ICR红外滤片式 宽动态 数字宽动态 焦距&视场角：水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口：M12 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达15m，白光最远可达30m 最大分辨率：2560×1440 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（768×432，640×480，640×360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile H.265编码类型：MainProfile 码率控制：定码率，变码率 音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8kHz/16kHz 音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率：64Kbps（G.711alaw）/16~64Kbps（AAC-LC） 同时预览路数：最多6路 用户管理：最多32个用户，可配置管理员、操作员、普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用本地服务预览：Chrome80+，Firefox80+，Edge89+，Safari13+ 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 普通事件：移动侦测异常 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式：上传中心 通用功能：心跳，密码保护，水印技术 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE802.3af，Class3 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W PoE机型支持：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP67 |
| 7 | 弱势群体安全感知节点 | 2 | 个 | 烟火检测：支持 探测范围：30米（0.1平方米火盘） 报警指示灯：红色亮：报警绿色亮：正常运行黄色亮：故障 功能 远程消音：支持 摄像机 最大图像尺寸：2560×1440 传感器类型：可见光：1/2.7"ProgressiveScanCMOS火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比 主码流：25fps(2560×1440,1920×1080,1600×1200,1280×720) 子码流：25fps(704×576,640×480,352×288) 最小照度：彩色：0.015Lux@(F1.6,AGCON) 镜头：4mm，F1.6 视场角：水平84°，竖直43° 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 快门：1/25~1/100,000s 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：全彩 图像增强：背光补偿，3D数字降噪，灰度范围调节 子码流压缩标准：H.265;H.264 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps~8Mbps 智能报警：移动侦测、遮挡报警、区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 支持协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UDP 接口协议：开放型网络视频接口（PROFILES，PROFILEG），ISAPI,GB28181 WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出 通用功能：一键恢复，防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，IP地址过滤 存储功能：支持microSD/SDHC/SDXC卡(128G）断网本地存储 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错 功耗：≤10W 最远补光距离：30m 配件类型：壁装支架、吊装支架、万向节支架 •支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核。 •内置红外热释电火焰探测器，进一步提升火焰报警准确率。 •灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 •支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。 •支持microSD/SDHC/SDXC卡(128G）本地存储。 •支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境。 •支持3D数字降噪，支持120dB超宽动态。 •支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音。 •支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP66等级防水防尘。 •支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485。 •支持4~20mA电流输出接口 •支持报警时联动报警图片和报警录像。 •支持GB28181接入 •支持NTP服务器测试、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。 •内置麦克风，支持语音对讲。 |
| 8 | 避雷接地装置 | 3 | 个 | 网线和电源线2合一避雷器； 顶端引雷装置：圆钢直径≥10mm； 基础接地装置：镀锌扁钢≥50mm*4mm； 安全保护接地电阻不大于4Ω； |
| 9 | 弱势群体监测带宽资源 | 3 | 年 | 运营商宽带费用360元/年 |
| 10 | 异地组网网络枢纽设备 | 1 | 对 | 通信协议&端口：TCP:80，443，6061，6064UDP:3000，4118，15111-16000(提升P2P成功率） NAT性能(DHCP)LAN-WAN吞吐量：Tx532MbpsRx515Mbps；(StaticIP）LAN-WAN吞吐量：Tx535MbpsRx462Mbps；(PPPOE）LAN-WAN吞吐量：Tx401MbpsRx404Mbps VPN速率：点对点：58Mbps 网络协议：CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE等 |
| 11 | 视频数据采集器 | 1 | 台 | 4路NVR安防监控APP手机远程 |
| 12 | 安防存储资源池 | 1 | 台 | 尺寸：147mm*101mm*26mm 缓存：256M及以上 接口：SATA 容量：4TB及以上 工作温度：0℃-65℃ |
| 13 | 数字桩 | 7 | 根 | 3.5米热镀锌监控杆，管径114mm～76mm，壁厚2.0mm以上，含预埋件。 |
| 14 | 混凝土基础-600*600*800 | 7 | 个 | 混凝土浇筑，尺寸：600mm长*600mm宽*800mm深，含基坑开挖、材料（水泥、沙）及清运。 |
| 15 | 光纤 | 2200 | 米 | 芯数：6芯 绝缘：电缆的绝缘材料包括HDPE绝缘和灰色阻燃PVC护套等，以提供良好的电气绝缘和保护 屏蔽：采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率或镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽，以确保信号传输的稳定性 护套：护套材料包括灰色阻燃PVC护套 长度定制：整百米裁剪 敷设方式：管道、桥架 允许拉伸力(N）：15001600 允许抗压力(N/100mm）：10001300 |
| 16 | 光纤收发器 | 4 | 对 | 传输距离：5KM 电信设备进网许可证编号：28-A998-190569 接口：RG45、光电口、1000M |
| 17 | 户外电源电缆 | 400 | 米 | 芯数：2芯 产品名称：国标二芯防冻阻燃电缆线 产品规格：2*1.5平方 线芯材质：国标高精度无氧铜 产品功率：1.5平方0~2000W |
| 18 | 网络枢纽设备 | 4 | 个 | 1、4口及以上POE供电RG45接口 2、支持IEEE802.3at标准，兼容IEEE802.3af受电设备。 3、整机PoE输出功率62W，支持智能功率管理和端口优先级机制，单端口最大输出可达30W。 |
| 19 | 户外网线 | 2 | 箱 | •材质：⽆氧铜 •结构：单股 •单股直径：0.50±0.005mm •数量：4对8线； 护套：双层PVC设计（外层黑色），外层抗紫外线、耐高低温（-20℃~65℃），内层防水抗拉； 传输标准：超五类（CAT5e），支持千兆以太网（1000BASE-T）； 传输速率：1000Mbps； ⼯作频率：100MHz 有效距离：单段最大100米； 防水等级：护套阻水结构； 耐候性：抗紫外线老化； |
| 20 | 户外防护终端 | 3 | 个 | 40*30户外防水不锈钢箱体 |
| 21 | 多孔排插 | 8 | 个 | 1、一键总控，1.8M及以上线长； 2、3个及以上三插大间距孔位； 3、最大电流10A，最大功率2000W； 4、高温阻燃材料 |
| 22 | 挖沟和恢复 | 60 | 米 | 挖沟、回填、绿植/路面恢复、人工，深度≥60cm。 |
| 23 | 墙体打孔 | 2 | 个 | 室外/室内墙体打孔，φ40mm，含过线管缝隙封堵处理。 |
| 24 | PVC穿线管 | 90 | 米 | 国标PVC管，壁厚≥1.2mm，φ20 |
| 25 | 铺设线缆 | 2200 | 米/2人工 | 线路（光纤、户外电源电缆、户外网线）架空作业以及人工套PVC线管 |
| 26 | 设备及材料运输 | 1 | 天 | 4.8米货车 |
| 三、龙珠村数字乡村底座构建 |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 尺寸：600mm宽600mm深600mm高10U及以上 材质：冷轧钢板 类型：网络/服务器智能运维箱 载重：600KG |
| 2 | 防啸叫反馈抑制器 | 1 | 台 | ▼自适应陷波式，全自动，免调试，一键开启抑制啸叫功能 ▼数字全自动扫描啸叫点，快速抑制啸叫，不伤音。 ▼内置高效DSP芯片，每通道可自动存储最近检测到的24个啸叫点。 ▼内置噪声门，过滤系统中的微弱噪声干扰。 ▼内置24位高性能A/D及D/A转换，高品质音质输出。 适用场所： 会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所 |
| 3 | 会议话筒 | 1 | 台 | ●数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态； ●采用专业级音频压缩－扩展技术，噪声小，尾音小，动态范围更大 ●应用PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 ●具有独立的输出(XLR）和混合(q6.3mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 ●红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 ●平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； ●超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。中频丰富，声音且有磁和混厚感，属人声麦克风音质的精华。 技术参数 接收机频道数：二频道 接收方式：CPU控制自动选讯 接收频率震荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定） 频率配对：-键红外对频设定 频率稳定度：s+0.005%(-10~609 动态范围：100dB 最大频偏：+45KHz 灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 功能显示方式：数字LCD显示 技术参数： 音头：动圈式手持麦克风(选配） 电容式：鹅颈会议麦克风/领夹麦克风/头戴麦克风(选配）频率震荡模式：PLL锁相环回路 载波频段：UHF640-690MHz(可使用的频率取决于当地的规定）频带宽度：50MHzRF输出：10mW 假象干扰比：<-50dBC 镜像抑制：50dB 调制频偏：25Hz 离散抑制：.60dB OLED显示：频道、频率、电量显示 频道转换方式：自动对频 电池型式：5号(AA）碱性电池x2 电池寿命：30mW时大约8个小时 |
| 4 | 村沿路数字化安防感知节点 | 5 | 个 | 像素：400W 传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux 快门：1/3s~1/100,000s 日夜切换模式 ICR红外滤片式 宽动态 数字宽动态 焦距&视场角：水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口：M12 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达15m，白光最远可达30m 最大分辨率：2560×1440 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（768×432，640×480，640×360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile H.265编码类型：MainProfile 码率控制：定码率，变码率 音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8kHz/16kHz 音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率：64Kbps（G.711alaw）/16~64Kbps（AAC-LC） 同时预览路数：最多6路 用户管理：最多32个用户，可配置管理员、操作员、普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用本地服务预览：Chrome80+，Firefox80+，Edge89+，Safari13+ 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 普通事件：移动侦测异常 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式：上传中心 通用功能：心跳，密码保护，水印技术 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE802.3af，Class3 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W PoE机型支持：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP67 |
| 5 | 壁挂式音箱支架 | 2 | 个 | 1.5米*0.6定制 |
| 6 | 数字桩 | 2 | 根 | 3.5米热镀锌监控杆，管径114mm～76mm，壁厚2.0mm以上，含预埋件。 |
| 7 | 避雷接地装置 | 4 | 个 | 网线和电源线2合一避雷器； 顶端引雷装置：圆钢直径≥10mm； 基础接地装置：镀锌扁钢≥50mm*4mm； 安全保护接地电阻不大于4Ω； |
| 8 | 混凝土基础-600*600*800 | 2 | 个 | 混凝土浇筑，尺寸：600mm长*600mm宽*800mm深，含基坑开挖、材料（水泥、沙）及清运。 |
| 9 | 光纤 | 2520 | 米 | 芯数：6芯 绝缘：电缆的绝缘材料包括HDPE绝缘和灰色阻燃PVC护套等，以提供良好的电气绝缘和保护 屏蔽：采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率或镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽，以确保信号传输的稳定性 护套：护套材料包括灰色阻燃PVC护套 长度定制：整百米裁剪 敷设方式：管道、桥架 允许拉伸力(N）：15001600 允许抗压力(N/100mm）：10001300 |
| 10 | 户外防护终端 | 5 | 个 | 40*30户外防水不锈钢箱体 |
| 11 | 多孔插座 | 6 | 个 | 1、一键总控，1.8M及以上线长； 2、3个及以上三插大间距孔位； 3、最大电流10A，最大功率2000W； 4、高温阻燃材料 |
| 12 | 户外电源线 | 600 | 米 | 芯数：2芯 产品名称：国标二芯防冻阻燃电缆线 产品规格：2*1.5平方 线芯材质：国标高精度无氧铜 产品功率：1.5平方0~2000W |
| 13 | 网络枢纽设备 | 3 | 个 | 1、4口及以上POE供电RG45接口 2、支持IEEE802.3at标准，兼容IEEE802.3af受电设备。 3、整机PoE输出功率62W，支持智能功率管理和端口优先级机制，单端口最大输出可达30W。 |
| 14 | 户外网线 | 1 | 箱 | •材质：⽆氧铜 •结构：单股 •单股直径：0.50±0.005mm •数量：4对8线； 护套：双层PVC设计（外层黑色），外层抗紫外线、耐高低温（-20℃~65℃），内层防水抗拉； 传输标准：超五类（CAT5e），支持千兆以太网（1000BASE-T）； 传输速率：1000Mbps； ⼯作频率：100MHz 有效距离：单段最大100米； 防水等级：护套阻水结构； 耐候性：抗紫外线老化； |
| 15 | 光纤收发器 | 4 | 对 | 传输距离：5KM 电信设备进网许可证编号：28-A998-190569 接口：RG45、光电口、1000M |
| 16 | 挖沟和恢复 | 80 | 米 | 挖沟、回填、绿植/路面恢复、人工，深度≥60cm。 |
| 17 | 墙体打孔 | 2 | 个 | 室外/室内墙体打孔，φ40mm，含过线管缝隙封堵处理。 |
| 18 | PVC穿线管 | 120 | 米 | 国标PVC管，壁厚≥1.2mm，φ20 |
| 19 | 铺设线缆 | 2520 | 米/2人工 | 线路（光纤、户外电源电缆、户外网线）架空作业以及人工套PVC线管 |
| 20 | 设备及材料运输 | 1 | 天 | 4.8米货车 |
| 21 | 应急通讯设备 | 2 | 对 | 即时语音对讲：支持单呼、组呼及全呼模式，实现救援人员间零延迟通话 端到端加密保障指令与灾情数据（坐标、伤亡人数等）安全传输 电磁抗干扰技术，保障复杂电磁环境下的通信稳定 |
| 四、龙潭河村数字乡村底座构建 |  |  |  |  |
| 1 | 乡村智联信息发布终端 | 4.95 | 平方米 | 单红32*16长9米，宽0.55米 |
| 2 | 人工数据输入终端 | 3 | 台 | 一、基础性能要求 中央处理器：主流品牌x86架构处理器（基准性能≥i5） 内存容量：双通道16GBDDR4内存（频率≥2666MHz 存储系统：1TB容量固态存储（NVMe协议，4K随机读取≥50KIOPS） 二、图形显示系统 显示核心：集成显卡（支持DirectX12及4K解码） 显示终端：23.8英寸液晶显示器（IPS面板，分辨率1920×1080） 三、软件环境预装Windows11操作系统（含正版授权证书） 四、扩展要求 接口配置：需含USB3.2Gen2×2、HDMI2.0等标准接口 保修服务：提供三年上门保修服务 能效标准：符合国家计算机能效2级标准 |
| 3 | 乡村视联数据采集终端 | 1 | 台 | 视频接入路数：32 网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路HDMI,VGA HDMI输出：4K(3840*2160)/30Hz,2K(2560*1440)/60Hz,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出：同异源输出，1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz 视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264 解码能力：8*1080P 同步回放：16 音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC 盘位：2个SATA接口， 单盘容量：最大支持8TB 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络协议：IPv6、UPnP(即插即用）、NTP(网络校时）、SADP(设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网） DHCP(自动获取IP地址） 网络接口：1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：1个USB2.0后置，1个USB3.0后置 电源规格：DC12V40W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%--90% 尺寸：385mm(宽）×315mm(深）×52mm(高） |
| 4 | 安防存储资源池 | 2 | 块 | 尺寸：147mm*101mm*26mm 缓存：256M及以上 接口：SATA 容量：4TB及以上 工作温度：0℃-65℃ |
| 5 | 便携人工数据输入终端 | 1 | 台 | 一、核心硬件技术规格‌ ‌处理器单元‌ x86架构处理器集成12MB三级缓存，TDP设计功耗45W ‌内存与存储‌ 16GB双通道内存 512GB容量固态存储（PCIe4.0通道） ‌图形显示系统‌ 集成IntelUHDGraphics核心显卡（支持4K解码与多屏输出） 14英寸IPS显示屏（1920×1200分辨率，100%sRGB色域） ‌二、软件与环境要求‌ 预装Windows11家庭版/专业版操作系统 支持IntelVT-x/VT-d虚拟化技术及AES指令集 ‌三、扩展与认证‌ 接口配置：需含USB3.2Gen2、HDMI2.0及Type-C全功能接口 能效标准：符合国家计算机能效2级认证 安全特性：支持TPM2.0及硬件级数据加密 |
| 6 | 防啸叫反馈抑制器 | 1 | 台 | ▼自适应陷波式，全自动，免调试，一键开启抑制啸叫功能 ▼数字全自动扫描啸叫点，快速抑制啸叫，不伤音。 ▼内置高效DSP芯片，每通道可自动存储最近检测到的24个啸叫点。 ▼内置噪声门，过滤系统中的微弱噪声干扰。 ▼内置24位高性能A/D及D/A转换，高品质音质输出。 适用场所： 会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所 |
| 7 | 村沿路数字化安防感知节点 | 8 | 个 | 像素：400W 传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux 快门：1/3s~1/100,000s 日夜切换模式 ICR红外滤片式 宽动态 数字宽动态 焦距&视场角：水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口：M12 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达15m，白光最远可达30m 最大分辨率：2560×1440 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（768×432，640×480，640×360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile H.265编码类型：MainProfile 码率控制：定码率，变码率 音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8kHz/16kHz 音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率：64Kbps（G.711alaw）/16~64Kbps（AAC-LC） 同时预览路数：最多6路 用户管理：最多32个用户，可配置管理员、操作员、普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用本地服务预览：Chrome80+，Firefox80+，Edge89+，Safari13+ 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 普通事件：移动侦测异常 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式：上传中心 通用功能：心跳，密码保护，水印技术 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE802.3af，Class3 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W PoE机型支持：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP67 |
| 8 | 扩音器 | 1 | 套 | 功率：50W 连接方式‌：通过音频线直连（3.5mm转接线或绿头接口专用线） ‌扩音器灵敏度‌：输入灵敏度需匹配摄像头输出电平（典型值：100mV-2V），避免信号过载或失真 ‌阻抗匹配‌：扩音器输入阻抗建议≥10kΩ，适配摄像头输出阻抗（通常≤1kΩ） ‌供电需求‌：扩音器需独立供电（如锂电池或220V电源） |
| 9 | 避雷接地装置 | 4 | 个 | 网线和电源线2合一避雷器； 顶端引雷装置：圆钢直径≥10mm； 基础接地装置：镀锌扁钢≥50mm*4mm； 安全保护接地电阻不大于4Ω； |
| 10 | 多孔排插 | 6 | 个 | 1、一键总控，1.8M及以上线长； 2、3个及以上三插大间距孔位； 3、最大电流10A，最大功率2000W； 4、高温阻燃材料 |
| 11 | 户外电源电缆 | 400 | 米 | 芯数：2芯 产品名称：国标二芯防冻阻燃电缆线 产品规格：2*1.5平方 线芯材质：国标高精度无氧铜 产品功率：1.5平方0~2000W |
| 12 | 户外防护终端 | 5 | 个 | 40*30户外防水不锈钢箱体 |
| 13 | 网络枢纽设备 | 3 | 个 | 1、4口及以上POE供电RG45接口 2、支持IEEE802.3at标准，兼容IEEE802.3af受电设备。 3、整机PoE输出功率62W，支持智能功率管理和端口优先级机制，单端口最大输出可达30W。 |
| 14 | 户外网线 | 1 | 箱 | •材质：⽆氧铜 •结构：单股 •单股直径：0.50±0.005mm •数量：4对8线； 护套：双层PVC设计（外层黑色），外层抗紫外线、耐高低温（-20℃~65℃），内层防水抗拉； 传输标准：超五类（CAT5e），支持千兆以太网（1000BASE-T）； 传输速率：1000Mbps； ⼯作频率：100MHz 有效距离：单段最大100米； 防水等级：护套阻水结构； 耐候性：抗紫外线老化； |
| 15 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 传输距离：5KM 电信设备进网许可证编号：28-A998-190569 接口：RG45、光电口、1000M |
| 16 | 光纤 | 3500 | 米 | 芯数：6芯 绝缘：电缆的绝缘材料包括HDPE绝缘和灰色阻燃PVC护套等，以提供良好的电气绝缘和保护 屏蔽：采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率或镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽，以确保信号传输的稳定性 护套：护套材料包括灰色阻燃PVC护套 长度定制：整百米裁剪 敷设方式：管道、桥架 允许拉伸力(N）：15001600 允许抗压力(N/100mm）：10001300 |
| 17 | 挖沟和恢复 | 150 | 米 | 挖沟、回填、绿植/路面恢复、人工，深度≥60cm。 |
| 18 | 墙体打孔 | 2 | 个 | 室外/室内墙体打孔，φ40mm，含过线管缝隙封堵处理。 |
| 19 | PVC穿线管 | 600 | 米 | 国标PVC管，壁厚≥1.2mm，φ20 |
| 20 | 铺设线缆 | 2900 | 米/2人工 | 线路（光纤、户外电源电缆、户外网线）架空作业以及人工套PVC线管 |
| 21 | 设备及材料运输 | 1 | 元/天 | 4.8米货车 |
| 五、郑家冲村农产品联农带农销售中心 |  |  |  |  |
| 1 | 直播相机 | 5 | 台 | 机型：E卡口镜头 影像传感器：1210万有效像素 对焦系统：快速混合自动对焦 取景器：Quad-XGAOLED电子取景器 液晶屏：7.5cm（3.0"）TFT，约144万总像素 |
| 2 | 直播间镜头 | 5 | 台 | 最大光圈：F2.8 滤镜直径：82mm 镜头类型：标准定焦 型号：SEL2470GM2焦距：24-70mm |
| 3 | 多机位导播台 | 1 | 台 | 视频输入接口总数：8 输出接口总数：2 辅助输出接口总数：2 音频输入接口总数：2×3.5mm立体声小型插孔 音频输出接口总数：1×3.5mm立体声小型插孔 |
| 4 | 轻装时代三脚架 | 5 | 台 | 产品材质：铝合金+ABS 产品自重：1.7KG/1.9KG 最大承重：15KG收纳高度：43CM/58CM 最高高度：182CM/181CM不升中轴高度：134CM 中轴长度：69CM脚管管径：最大25mm、最小18mm 脚管节数：4节云台材质：全铝合金 |
| 5 | 直播工作站 | 2 | 台 | i9-14900K/64G内存/1T固态+4T，RTX5060Ti16G |
| 6 | 联农带农显示终端 | 2 | 台 | 类型：直面屏 能效等级：三级能效分辨率：3440*1440 特性：FreeSync屏幕刷新率：100Hz 曲率：平面HDR：HDR10 面板：VA屏幕比例：21:9 接口：HDMI，DP，音频/耳机输出 响应时间：5ms对比度：3000:1 |
| 7 | 联农带农数据交互终端 | 2 | 台 | 对比度：3000:1屏幕比例：16:9宽高比 分辨率：3840×2160（4K）刷新率：60Hz 接口配置：DP1.2×1、HDMI2.0×1、USB3.0×3、USB -C(90w)×1、LAN网口×1、音频输出×1 显示性能：色深：10bit色域：99%（典型值）sRGB色 域覆盖 亮度：典型值350cd/平方米；最小值280cd/平方米 面板类型：IPS响应时间：5msGTG |
| 8 | 声卡套装 | 1 | 套 | 音频规格：24位192KHz，2×话筒输入/2×数字 输入，2×输出USB音频接口； 动态范围127dB，配备高端录音室级DAC/ADC 连接支持：兼容Mac/PC与智能移动设备，支持 iOS/Android数字I/O（Type-C）和模拟I/O（3.5mm 立体声TRRS），可直连手机平板等；2个Type-C "OTG"端口，能连2台移动设备 |
| 9 | 补光灯 | 6 | 个 | 净重：约3.33KG 色温：5600±200K接口类型：保荣卡口 功率：200W接收方式：内置2.4G无线系统 显示指数：＞96（Ra值）频道组别：32个 /16组 安全温度：≤70℃（LED灯珠）产品尺寸： 36.7×20×16cm Ac电源供电：AC100-240V50/60Hz100%光 通：74000 |
| 10 | 直播间监视器 | 2 | 套 | 显示刷新率：60Hz（开启144Hz竞技模式后，提升 144Hz） CPU型号：四核A55GPU 型号：Mali-G57MC1 RAM：3GB ROM：64GB 入网方式：网线、2.4GHz/5GHzWi-Fi 红外遥控器：支持蓝牙：支持，5.2 HDMI：HDMI2.01（最高支持4K分辨率60Hz刷新 率，支持eARC）；HDMI2.01（最高支持4K分辨率 60Hz刷新率） AV输入接口：1个 模拟信号/DTMB输入接口：1个 音频输出：S/PDIFOut(同轴）*1以太网接口：百兆以太网接口*1 |
| 11 | 直播间监视器支架 | 2 | 套 | 1.承重范围：必须>显示器实际重量(建议预留20%余量）。确认支架规格覆盖你的显示器尺寸/重量。(例：显示器25kg->选≥30kg支架） 2.VESA孔距：必须匹配显示器背板孔距。常见大屏标准：200x200,300x300,400x400,600x400。支架需明确支持你的规格(如75x75-800x400）。 3.臂类型结构：强烈推荐双臂设计。高强度钢材主体。加固关节。内置走线通道为佳。 4.调整功能：按需选择：俯仰角度、旋转角度(±90°+）、横竖屏切换、伸缩范围、升降范围、左右平移。确认具体参数满足你的直播需求。大屏调整需顺滑稳定。 5.安装方式：桌面夹持：确认桌面厚度兼容且空间足够，底座配重稳。 穿孔安装：最稳固，需桌面可打孔。 壁挂：需支架支持且墙体为承重墙。 6.底座稳定性：底座需足够大、足够重，确保显示器在伸展时不会倾倒。 |
| 12 | 显示器支架 | 2 | 套 | 颜色：黑亚光 显示器支持尺寸以及重量：17-45英寸 承重：1～16KG（平面屏）1～14KG（曲面屏） 桌子安装支持厚度：夹边/穿孔：1-4.5CM 适用VESA孔距：75x75mm100x100mm |
| 13 | 直播辅材(专用线缆） | 10 | 条 | 品名：HDMI高清线 型号：HD104 长度：0.5-50米 分辨率：0.5-3米：4K/60Hz 5-25米：4K/30Hz 30米-50米：1080P/60Hz 屏蔽：铝箔+编织+地线 线芯：镀锡铜外被：PVC接头：镀金 |
| 14 | 观众席沙发 | 24 | 套 | 定制 |
| 15 | 主播沙发 | 2 | 套 | 定制 |
| 16 | 主播茶几 | 1 | 套 | 定制 |
| 17 | 直播中控台（桌） | 1 | 套 | 定制 |
| 六、数字乡村平台可视化展示中心 |  |  |  |  |
| 6.1杨家河村数字乡村平台可视化展示中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字乡村平台可视化分析看板 | 9.9684 | 平方米 | 1.像素间距≤2.5mm，点间距测试依据：SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法及SJ/T11141-2017LED显示屏通用规范； 2.LED类型：SMD1515黑灯，1R1G1B； 3.采用原厂整机出厂方式供货。 4.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。 5.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 6.显示屏最高对比度≥10000:1；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 7.模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.色域/色准：≥120%NTSC/△E≤0.9； 9.相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；LED像素失控率≤1/1500000； 10.亮度≥500nit（0%～100%无级可调）；亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 11.采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0%～100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 12.标准8300K，1000～13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色：温为8300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz； 14.水平视角≥165°；垂直视角≥165°； 15.基色主波长误差C级△D≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内 16.白场色坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定范围，亮度鉴别C级Bj≥20 |
| 2 | 看板定制尺寸结构 | 9.9684 | 平方米 | 屏体框架结构 |
| 3 | 屏体内辅料 | 9.9684 | 平方米 | 包含220V电源连接线，螺丝等耗材 |
| 4 | 屏体内安装人工费 | 9.9684 | 平方米 | 包括单元模块线路调试等技术服务 |
| 5 | 基建/布线 | 1 | 套 | 包含220V电源连接线，漏电保护器空开网线HDMI高清线4平方电源主线 |
| 6 | 屏体安装人工费 | 1 | 块 | 屏体框架安装单元板装配软件调试 |
| 7 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 1.5米高*0.8米宽放置功放视频处理器话筒及其他设备 |
| 6.2四顾墩村数字乡村平台可视化展示中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字乡村平台可视化分析看板 | 7.3124 | 平方米 | 1.像素间距≤1.80mm，点间距测试依据：SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法及SJ/T11141-2017LED显示屏通用规范； 2.LED类型：SMD1515黑灯，1R1G1B； 3.采用原厂整机出厂方式供货。 4.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。 5.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 6.显示屏最高对比度≥10000:1；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 7.模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.色域/色准：≥120%NTSC/△E≤0.9； 9.相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；LED像素失控率≤1/1500000； 10.亮度≥500nit（0%～100%无级可调）；亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 11.采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0%～100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 12.标准8300K，1000～13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色：温为8300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz； 14.水平视角≥165°；垂直视角≥165°； 15.基色主波长误差C级△λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内 16.白场色坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定范围，亮度鉴别C级Bj≥20 |
| 2 | 看板定制尺寸结构 | 7.3124 | 平方米 | 屏体框架结构 |
| 3 | 屏体内辅料 | 7.3124 | 平方米 | 包含220V电源连接线，螺丝等耗材 |
| 4 | 屏体内安装人工费 | 7.3124 | 平方米 | 包括单元模块线路调试等技术服务 |
| 5 | 基建/布线 | 1 | 套 | 包含220V电源连接线，漏电保护器空开网线HDMI高清线4平方电源主线 |
| 6 | 屏体安装人工费 | 1 | 块 | 屏体框架安装单元板装配软件调试 |
| 7 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 1.5米高*0.8米宽放置功放视频处理器话筒及其他设备 |
| 6.3龙珠村数字乡村平台可视化展示中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字乡村平台可视化分析看板 | 9.9684 | 平方米 | 1.像素间距≤2.5mm，点间距测试依据：SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法及SJ/T11141-2017LED显示屏通用规范； 2.LED类型：SMD1515黑灯，1R1G1B； 3.采用原厂整机出厂方式供货。 4.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。 5.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 6.显示屏最高对比度≥10000:1；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 7.模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.色域/色准：≥120%NTSC/△E≤0.9； 9.相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；LED像素失控率≤1/1500000； 10.亮度≥500nit（0%～100%无级可调）；亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 11.采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0%～100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 12.标准8300K，1000～13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色：温为8300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz； 14.水平视角≥165°；垂直视角≥165°； 15.基色主波长误差C级△λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内 16.白场色坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定范围，亮度鉴别C级Bj≥20 |
| 2 | 看板定制尺寸结构 | 9.9684 | 平方米 | 屏体框架结构 |
| 3 | 屏体内辅料 | 9.9684 | 平方米 | 包含220V电源连接线，螺丝等耗材 |
| 4 | 屏体内安装人工费 | 9.9684 | 平方米 | 包括单元模块线路调试等技术服务 |
| 5 | 基建/布线 | 1 | 套 | 包含220V电源连接线，漏电保护器空开网线HDMI高清线4平方电源主线 |
| 6 | 屏体安装人工费 | 1 | 块 | 屏体框架安装单元板装配软件调试 |
| 7 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 1.5米高*0.8米宽放置功放视频处理器话筒及其他设备 |
| 6.4龙潭河村数字乡村平台可视化展示中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字乡村平台可视化分析看板 | 7.3124 | 平方米 | 1.像素间距≤1.80mm，点间距测试依据：SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法及SJ/T11141-2017LED显示屏通用规范； 2.LED类型：SMD1515黑灯，1R1G1B； 3.采用原厂整机出厂方式供货。 4.所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。 5.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05； 6.显示屏最高对比度≥10000:1；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 7.模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.色域/色准：≥120%NTSC/△E≤0.9； 9.相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；LED像素失控率≤1/1500000； 10.亮度≥500nit（0%～100%无级可调）；亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 11.采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0%～100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 12.标准8300K，1000～13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色：温为8300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz； 14.水平视角≥165°；垂直视角≥165°； 15.基色主波长误差C级△λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内 16.白场色坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定范围，亮度鉴别C级Bj≥20 |
| 2 | 看板定制尺寸结构 | 7.3124 | 平方米 | 屏体框架结构 |
| 3 | 看板体内辅料 | 7.3124 | 平方米 | 包含220V电源连接线，螺丝等耗材 |
| 4 | 看板体内安装人工费 | 7.3124 | 平方米 | 包括单元模块线路调试等技术服务 |
| 5 | 基建/布线 | 1 | 套 | 包含220V电源连接线，漏电保护器空开网线HDMI高清线4平方电源主线 |
| 6 | 看板安装人工费 | 1 | 块 | 屏体框架安装单元板装配软件调试 |
| 7 | 智能运维箱 | 1 | 个 | 1.5米高*0.8米宽放置功放视频处理器话筒及其他设备 |
| 三、运维项目技术规范 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 |
| 3.1历史项目：林家冲村数字乡村项目硬件设备维保 |  |  |  |  |
| 1 | 林家冲村11个监控摄像头 | 3 | 年 | 硬件维护3年（人为损坏除外） |
| 2 | 林家冲村室内LED屏幕维保 | 3 | 年 | 硬件维护3年（人为损坏除外） |
| 3 | 林家冲村宽带 | 3 | 年 | 运营商宽带费用 |
| 3.2历史项目：数商兴农项目硬件设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 绿羽茶园8个监控摄像头 | 3 | 年 | 硬件维护3年（人为损坏除外） |
| 2 | 神峰山庄12个监控摄像头维保 | 3 | 年 | 硬件维护3年（人为损坏除外） |
| 3 | 神峰山庄猪跳水项目宽带 | 3 | 年 | 运营商宽带费用 |
| 3.3、乡村振兴算力池技术规范 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 |
| 1 | 数字乡村视觉处理终端 | 3 | 年 | 8vCPUs/内存16G/系统盘（超高）200G/数据盘（通用型SSD）1000G |
| 2 | 数字乡村访问处理终端 | 3 | 年 | 8vCPUs/内存16G/系统盘（超高）200G/数据盘（通用型SSD）1000G |
| 3 | 数字乡村访问存储终端 | 3 | 年 | 8vCPUs/内存16G/系统盘（超高）200G/数据盘（通用型SSD）1000G |
| 4 | 数字乡村数据备份终端 | 3 | 年 | 8vCPUs/内存16G/系统盘（超高）200G/数据盘（通用型SSD）1000G |
| 5 | 数字乡村互联专用通道 | 3 | 年 | 100M（流媒体同时在线约20个视频直播） |
| 6 | 数字乡村云网关 | 3 | 年 | 3个公网IP |
| 7 |  | 3 | 年 | DVSSLCA通配符版 |
| 8 |  | 3 | 年 | 提供应对Web攻击、入侵、漏洞利用、挂马、篡改、后门、爬虫、域名劫持等网站及Web业务安全防护问题，保障Web应用安全。 |
| 9 |  | 3 | 年 | 通过专业的DDoS防护设备来为互联网应用提供精细化抵御DDOS攻击能力，如UDPFlood攻击和SYNFlood攻击等。可业务模型配置流量参数阈值，可监控攻防状态，实时保证业务安全运行。 |
| 3.4、软件产品运维技术规范 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 |
| 1 | 软件系统维护 | 2 | （月•人） | 运行监控、定期巡检、调整优化、使用支持、故障排除需求管理、系统迁移等 |
| 2 | 培训费用 | 2 | （月•人） | 现场培训如何使用系统 |
| 3 | 备份和恢复 | 0.5 | （月•人） | 备份设备和存储费用、备份和恢复操作费用 |

四、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目服务地点 | 杨家河村、四顾墩村、龙珠村、龙潭河村、郑家冲村 |  |
|  | 报价要求 | 供应商的总报价应当包含完成本次竞争性磋商内容全部工作所需的一切费用（含税费、保险、市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即供应商总报价为“交钥匙”价，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 |  |
|  | 包装及运输 | 3.1包装：除合同另有规定外，供应商提供的服务中，涉及有货物的，均应具有原始的、完好的标准包装，应保证是全新的、未使用过的。如遇交付前已拆封货物，买方有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书及质量证书等所有资料均应齐全。 |  |
|  |  | 3.2供应商在安装、调测验收和提供服务期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的安全事故责任及其发生的一切费用。 |  |
|  |  | 3.3供应商应当按照合同约定，根据采购人要求，在规定的时间送至采购人指定地点。 |  |
|  | 交付标准和方法 | 4.1交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，执行采购文件要求、投标响应承诺和采购合同的约定。 |  |
|  |  | 4.2成交供应商完成工作内容后向采购人提出验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。 |  |
|  |  | 4.3验收方案：项目完工后，采购人自行制定验收方案，组织验收小组现场验收。 |  |
|  | 资金支付 | 5.1合同款支付：合同签订后预付合同总价30%，验收合格后支付至合同总价的100%。 |  |
|  |  | 5.2成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。 |  |
|  | 类似业绩 | 供应商提供自本项目提交响应文件截止之日近三年的类似信息化项目业绩。 | △ |
|  | 服务团队 | 7.1拟派项目团队不少于4人（其中包括项目经理1人、技术负责人1人）。 7.2团队中至少有1人具备以下任意1项证书。 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统集成项目管理工程师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统分析师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统架构设计师； 计算机技术与软件专业技术资格证书－网络规划设计师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统规划与管理师。 7.3承诺免费维护期内，售后服务常驻人员不得少于2人。 | △ |
|  | 服务承诺 | 供应商能够自主完成与防返贫动态监测预警系统、茶园好帮手社会化服务小程序、项目资产管理对接，并给出承诺函。 | △ |
|  | 质保（服务）范围和要求 | 项目验收后，提供1年免费运维服务（自验收合格之日起计算）。 | △ |
|  | 培训服务 | 供应商提供对采购方的管理人员、操作人员及系统维护人员的培训方案，方案应包含：(1）培训大纲；(2）培训内容；(3）培训方式；(4）培训时间。 | △ |
|  | 违约责任 | 11.1成交供应商的违约责任： 11.1.1所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件技术指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时成交供应商对不满足要求的内容承担违约责任。 11.1.2若非采购人原因，成交供应商逾期提供服务的，采购人有权终止合同。 |  |
|  |  | 11.2其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |  |
|  | 知识产权归属和处理方式 | 12.1本项目中软件开发服务所使用的开发平台和相关平台、系统等产品均为合法获得，对因此而可能引发的相关法律责任，由参与本项目采购活动的供应商自行承担。 12.2参与本项目采购活动供应商须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。供应商使用的第三方及其他软件的报价应在投标报价中包含，未写明的出现问题由投标供应商承担责任。 12.3成交供应商在采购及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由成交供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。 12.4参与本项目采购活动供应商需提供中国版权中心颁发的与本次采购的产品相关软件版权的证明(软件著作权及软件产品等证书），不少于6项。 |  |

第三部分  评审方法及评分标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）的供应商的响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 评审程序

- 资格性审查和符合性审查

- 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项，对供应商的响应文件进行评审。资格性审查和符合性审查不符合磋商文件要求的响应文件，按无效文件处理，不进入磋商，并告知有关供应商。

- 磋商程序

磋商小组应当依据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

- 评审标准

- 资格性审查表

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商是法人的，应具有上一年度（_____年度或_____年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； （3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由供应商在《响应函》中声明 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由供应商在《响应函》中声明 |
|  | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在响应文件递交截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目供应商属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》； 其他政府采购政策需满足的资格要求： 。 |
|  | 本项目的特定资格要求 | 专门面向中小企业。 |

- （二）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商报价 | - 总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价； - 报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 响应文件编制 | （1）按照竞争性磋商文件要求提供《磋商书》、《磋商报价明细表》； （2）不存在两个或两个以上磋商方案； （3）未按磋商文件要求盖章或签字（签章）。 |
|  | 响应的要求 | （1）竞争性磋商文件不接受进口产品时，供应商所投产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的； （2）提供所投货物（或服务）确定的参数值或功能表述，明确响应竞争性磋商文件采购需求。 |
|  | 其他实质性要求 | （1）工期（服务期限）、质保期符合竞争性磋商文件要求； （2）磋商有效期符合竞争性磋商文件要求； （3）不存在采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 围标串标情形 | 供应商不存在下列任一情形： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装； （6）不同供应商使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子响应文件。 |
|  | 其他无效情形 | 不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效磋商情形。 |

- （三）评分标准

- 1、商务评分（23分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 类似业绩 | 3 | 供应商提供自本项目提交响应文件截止之日近三年内的类似信息化项目业绩，每提供1个类似业绩1分，最高得3分，未提供不得分。 （须提供完整的合同扫描件，并加盖供应商公章） | 商务要求6 |
| - 2 | 服务团队 | 6 | - 1、拟派项目团队不少于4人的（其中包括项目经理1人、技术负责人1人），得2分，否则不得分。 2、团队中至少有1人具备以下任意1项证书，得2分，否则不得分。 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统集成项目管理工程师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统分析师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统架构设计师； 计算机技术与软件专业技术资格证书－网络规划设计师； 计算机技术与软件专业技术资格证书-系统规划与管理师。 注：以上证书提供证书扫描件加盖供应商公章。 3、承诺免费维护期内，售后服务常驻人员不得少于2人的，得2分，否则不得分。（供应商提供承诺函并加盖公章） | 商务要求7 |
| - 3 | 服务承诺 | 2 | 供应商能够自主完成与防返贫动态监测预警系统、茶园好帮手社会化服务小程序、项目资产管理对接。（供应商提供承诺函并加盖公章） | 商务要求8 |
| - 4 | 质保（服务）范围和要求 | 2 | 供应商提供至少1年的免费维护期，满足得1分。每延长1年免费维护期加0.5分，本项最多得2分。 | 商务要求9 |
| - 5 | 培训方案 | 4 | - 一、评审内容： - 供应商提供对采购人管理人员、操作人员及系统维护人员的培训方案，方案应包含： - ①培训大纲；②培训内容；③培训方式；④培训时间。 - 二、评审标准： - ①内容详细、清晰完整、科学合理、针对性强，得1分； - ②较完整、科学、合理、可行，得0.8分； - ③内容存在缺陷(缺陷是指：内容简略、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准）得0.6分； - ④不完整、不合理、不提供，得0分。 对上述4项评审内容分别进行打分，每部分方案最高得1分，以此类推，本项最多得4分。 | 商务要求10 |
| - 6 | 企业研发实力 | 6 | - 供应商需提供中国版权中心颁发的与本次采购的产品相关软件版权的证明，每提供一个软件著作权证书的得1分，最多得6分。（提供证书扫描件并加盖供应商公章。） | 商务要求12 |

- 2、技术评分（47分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 技术响应 | 30 | 本项目技术要求中标“△”的10个技术指标为关键技术参数指标，供应商需要逐一提供佐证并提供证明文件(不限于产品截图、图册样本或技术说明书等），或能提供直接反映产品功能的证明材料等。 标“△”的10项技术指标每有一项参数不满足要求或未全部满足、未响应的扣3分，扣完为止。 | 技术要求24、26-28、30、32、33、50、52 |
| - 2 | 项目实施方案 | 6 | - 一、评审内容： 供应商根据项目实际需求制定项目实施方案，方案需结构清晰、针对性强，能充分贴合采购需求。方案应包含： ①平台基础能力升级； ②人员管理； ③进度管理； ④质量管理。 - 二、评审标准： - ①方案结构清晰、针对性强、充分贴合采购需求，得1.5分； - ②方案结构较清晰、科学合理，得1分； ③方案结构一般、基本完整，得0.5分； ④方案不完整、不合理或未提供，得0分。 对于上述4项评审内容分别进行打分，每项评审内容最高得1.5分，本项最多得6分。 | 技术要求56 |
| - 3 | 质量 保障 措施 | 3 | 一、评审内容： 供应商根据本项目实际需求制定质量保障措施，须包含： ①质量保障标准； ②具体实施措施； 二、评审标准： ①质量保障措施切合项目实际、完善具体、可行性强的，得1.5分； ②质量保障措施较完善、可行性较强的，得1分； ③质量保障措施逻辑一般、基本可行的，得0.5分； ④质量保障措施不切合项目实际、没有逻辑或未提供的，得0分。 对上述2项评审内容分别进行打分，每项评审内容最高得1.5分，本项最多得3分。 | 技术要求59 |
| 4 | 售后服务 | 8 | 一、评审内容： 供应商提供售后服务方案，方案须包含： - ①售后服务维护方式及内容； - ②常规问题、应急情况处理方案； - ③及时响应保障； ④维保期后的维护配合方案。 二、评审标准： - ①方案设计科学完整、符合项目需求、实用性强，得2分； - ②方案较科学完整、具备针对性和实用性，得1.5分； ③方案基本可行、基本完整，得0.5分； ④方案不完整、不合理或未提供的，得0分。 对于上述4项评审内容分别进行打分，每项评审内容最高得2分，本项最多得8分。 | 技术要求60 |

- 3、价格评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 价格评审 | 30 | - 评标委员会只对响应磋商文件要求且进行最后报价的价格评审，报价分采用低价优先法计算，即满足响应文件要求且最后报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最后报价）×30分 |