
2026年度至2028年度英山县城区

路灯照明设施运营维护项目

采购需求文件

采购计划备案号：421124-2026-00120
项目名称：2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目  
采购人：英山县市政工程建设管理中心

2026年7月

2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目采购需求

依据政府采购计划备案421124-2026-00120号函的要求，现委托湖北先河工程咨询有限公司就“2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目 ”进行公开招标采购。
一、采购项目概况

1.采购计划备案号：421124-2026-00120                            
2.项目编号：YSCG-20260717-030                                   
3.项目名称：2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目

4.采购方式：公开招标
5.预算金额：450万元
6.最高限价：450万元
7.合同履行期限（服务期）：合同服务期三年。合同实行一年一签，服务期满一年后考核合格经采购人同意可续签下一年服务合同。

8.（是/否）接受联合体投标：否
9.（是/否）接受合同分包：否
10.（是/否）可采购进口产品：否
11.（是/否）专门面向中小微企业：否   

12. 符合条件的小微企业价格扣除优惠为：  10%  

二、投标供应商资格要求;

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购

的项目，供应商须出具《中小企业声明函》（格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）），并对声明的真实性负责。本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

6.投标人特定资格要求：

（1）投标人必须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）投标人拟派本项目的项目经理须具有市政或机电专业二级及以上注册建造师证书，且具备有效的安全生产考核证；

三、采购需求：2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目,包括英山县城区路灯及一河两岸沿线亮化日常巡查与维修维护、备品备件采购等。英山县城区路灯覆盖温泉镇主城区、经济开发区、红山片区、城南片区，具体设施资产包括：市政道路路灯8379盏，一河两岸亮化1832套（LED洗墙灯5080米，LED线条灯5992.06米，LED投光灯8组，详细数据见清单），桥梁亮化8800套，以及控制箱87个、配电柜、电缆线路、灯杆、灯具、防雷接地系统等覆盖主次干道、背街小巷、园区、广场、桥梁的各类照明设施。

四、评分标准：

	项目
	评标分项
	分值

	报价

得分

（10分）

	报价得分

10分


	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×10×100%
备注：符合投标人须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	商务评议

（35分）
	业绩    （9分）
	供应商2023年6月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（指道路照明施工或维护业绩、电力施工类业绩均可），每提供一个业绩的得3分，最高得9分。提供中标（成交）通知书和合同扫描件，没按要求提供不得分。

	
	项目经理类似业绩（4分）
	拟派的项目经理 2023 年 6月 1 日至今具有类似项目业绩（指道路照明施工或维护业绩、电力施工类业绩均可），每个得 2 分，最高得 4 分。提供中标（成交）通知书和合同扫描件，上述证明材料不足以反映类似项目特征指标及不足以反映项目经理职务时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明，否则不计分

	
	项目组成员（项目经理除外）（15分）
	拟派本项目的现场技术人员具有电力或电气或机电或市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的，每提供1人得2分，最高得6分。

拟派本项目维护（修）现场作业人员具有中、低压电工作业操作证 每人得1分，最多得6分。

3、拟派本项目维护（修）现场作业人员同时持有高空作业证的，每人得 0.5 分，最多得3分。
备注：需提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的社保证明材料，社保缴费时间应为提交投标文件截止日期前连续3个月）

	
	拟投入设施 设备（5分）
	拟投入两辆9 米及以上高空作业车的得3分

拟投入两辆及以上巡视车的得2分，
需提供购买发票或租赁合同，未提供不得分

	
	备品备件（2分）
	投标人承诺拟采购使用于本项目维护的主要备品备件（如 LED 道路照明灯具）具有国家认证机构出具有效的节能产品认证证书的得 2 分。 （提供相应证明材料或承诺，未提供不得分）

	技术评议（55分）


	项目需求分析

（5分）
	根据投标人对本项目采购需求分析及现状了解后提出的工作目标及工作思路（包括工作重、难点及技术解决措施等）的全面性、合理性等进行综合评分：

（1）需求分析全面，工作思路及目标及技术解决措施合理可行的得5分；

（2）需求分析全面，工作思路及目标及技术解决措施较合理可行的得4分
（3）需求分析比较全面，工作思路及目标及技术解决措施基本合理可行的得3分；

（4）需求分析较全面，工作思路及目标及技术解决措施欠合理可行的得2分；
（3）需求分析不够全面，工作思路及目标及技术解决措施存在缺陷，有可能影响服务质量的得1分。

	
	项目组织实施方案（15分）
	根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括在服务期内日常巡查方案、故障维修处理流程处理方案、定期养护的主要流程及方案、亮灯时间控制方案、备品备件采购流程及方案等）的规范性、合理性等进行综合评分：

日常巡查方案（规范合理得3分，较规范较合理得2分，基本规范合理得1分，不规范不合理得0分）；

故障维修处理流程处理方案（规范合理得3分，较规范较合理得2分，基本规范合理得1分，不规范不合理得0分）；

定期养护的主要流程及方案（规范合理得3分，较规范较合理得2分，基本规范合理得1分，不规范不合理得0分）；

亮灯时间控制方案（规范合理得3分，较规范较合理得2分，基本规范合理得1分，不规范不合理得0分）；

备品备件采购与换流程及方案（规范合理得3分，较规范较合理得2分，基本规范合理得1分，不规范不合理得0分）。

	
	项目管理架构（7分）
	1.项目管理架构完整性（3 分）： 
提供完整清晰的组织架构图，明确涵盖项目经理、技术负责人、质量管理员、服务协调员等与项目服务相关的核心岗位，岗位设置齐全、层级清晰，得 3 分；提供架构图，核心岗位基本齐全，层级较清晰，得 1.5 分；未提供架构图或核心岗位缺失、层级混乱，得 0 分。 
2.岗位职责明确性（2 分）： 
针对所有核心岗位，提供详细岗位职责说明书，分工清晰、权责明确，无交叉或遗漏，完全匹配服务类项目履约需求，得 2 分；提供岗位职责说明，分工基本明确，无明显交叉遗漏，得 1 分；未提供岗位职责说明或分工混乱、权责不清，得 0 分。 
3.关键岗位人员适配性（2 分）： 

人员配置合理、岗位分工清晰，人员专业适配本项目全部要求，得2分；配置基本合理、基本满足要求，得1分；

岗位缺失、配置不合理或未提供相关资料，得0分

	
	质量保证措施（10分）
	1. 质量保证措施与运行维护质量目标高度契合，完整覆盖运行维护全流程（含日常巡检、设备维护、故障修复、性能优化等），以及如何保证亮灯率及设施完好率。措施具体、详细准确、可落地执行（3 分）；措施基本覆盖核心流程，内容较具体，可基本保障质量目标，得 1.5 分；未覆盖核心流程、措施笼统模糊， 无法保障质量目标，得 0 分。 
2. 明确质量管控标准，制定具体的质量检查、验收流程，明确检查频次、验收标准，可有效管控运行维护质量（3分）；有基本质量管控标准及检查流程，标准较模糊，得 1.5分；无质量管控标准、无检查验收流程，得 0 分。 
3. 制定质量问题整改措施，明确整改流程、整改时限、责任人员，可及时处理运行维护中的质量隐患及问题（2 分）；有基本整改思路，未明确时限及责任人员，得 1分；无质量整改相关措施，得 0 分。 
4. 配备专职质量管理人员，明确其岗位职责，可有效落实质量管控要求（2分）；配备质量管理人员但未明确岗位职责， 得 1 分；未配备专职质量管理人员，得 0 分。 

	
	安全保障措施（5分）
	根据投标人针对本项目路灯运维作业的安全管理制度、现场作业安全措施、应急处置保障、隐患排查、人员安全管理等内容综合打分：

方案完整、针对性强、贴合路灯高空作业、带电作业、夜间作业、道路占道作业等场景，逻辑清晰、措施详实可落地，得 5分；

方案完整、针对性一般、基本贴合路灯高空作业、带电作业、夜间作业、道路占道作业等场景，整体内容完整，得4分；

3.方案基本齐全，有常规安全措施，但针对性一般、内容偏通用，无属适配内容，细致度一般得3分；

3.方案内容简单、措施笼统、专项安全保障不全面，得 2分；

4.方案内容简单、措施及专项安全保障较缺失，得 1分；

5.未提供相关方案或内容无效，得 0分。

	
	应急保障措施（10分）
	根据各投标人对所发生的突发事件应对措施（包括响应时间、应急队伍组建、应急处理流程)的合理性、可行性等进行综合评分。合理、完整、科学、可操作的方案得10分，内容有欠缺或不完整的每一处扣1分，扣完为止。

	
	服务承诺（3分）
	1.服务承诺书内容完整，明确承诺响应时限(应急抢修 30 分钟内到达现场处理)、配合要求，且提供具体可落地的实施措施(如专人对接、定期沟通、问题反馈机制等)，得 3 分；

2.服务承诺书内容完整，明确响应时限(应急抢修 60 分钟内到达现场处理)、配合要求，措施具体但不够细致，得 2分；

3.服务承诺书内容基本完整，仅明确基础响应和配合要求，措施较笼统，得 1分；

4.未提供服务承诺书，得 0 分。

（投标人需提供相关承诺，未通过不得分）


五、采购需求反馈意见

英山县市政工程建设管理中心：
我单位                  （供应商名称）认真研究了2026年度至2028年度英山县城区路灯照明设施运营维护项目采购需求，现就该需求提出如下意见：
供应商名称：
供应商联系人姓名：
联系方式：
年   月   日


