英山县政府采购中心

采购需求文件

采购计划备案号：421124-2026-00015

项目名称： 英山县妇幼保健托育中心建设项目厨房设备项目

招标内容： 厨房设备

采购人名称:英山县妇幼保健院

2026年

目  录

第一部分  供应商资格要求	1

第二部分  技术及商务要求	2

一、项目概述及简介	2

二、采购清单及技术要求	2

三、商务要求	21

第三部分  评标方法及评分标准	24

一、评审方法	24

1、本项目采用综合评分法	24

二、评审步骤	24

（一）资格性审查	24

（二）符合性审查	29

二、评分标准	30

1、技术评分（62分）	30

2、商务评分（8分）	32

3、价格评分（30分）	32

英山县妇幼保健托育中心厨房设备项目

采购需求

依据政府采购计划备案421124-2026-00015号函的要求，现委托英山县政府采购中心就“英山县妇幼保健托育中心建设项目厨房设备”进行公开招标采购。

项目属性：货物

资金来源：中央财政性资金。

采购预算：人民币65万元；最高限价：人民币65万元。

（是/否）是政府集中采购项目：是

接受联合体投标：否

（是/否）可采购进口产品：否

公开采购意向：是

采购人信息

名称：英山县妇幼保健院

地址：英山县温泉镇温泉路666号

联系方式：07137010448

第一部分  供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 应未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为中小企业的联合体、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；

- 特定资格要求： 无

第二部分  技术及商务要求

说明：文件中“★”标注的内容为实质性要求，应当全部满足或优于。

一、项目概述及简介

现计划采购英山县妇幼保健托育中心建设项目厨房设备一批，用于妇幼保健托育中心建设项目中。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 产品属性 | 参考 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA通道 |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 粘捕式灭蝇灯 | 3 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V | 货物 |  |
| - AA02 | 贯流式风幕机 | 2 | 台 | 1.平稳送风，风力强劲且静音运行；2.风量可调节；3.对室外废气、灰尘、冷热空气的阻断率达到70%-90%。 | 货物 |  |
| - AA03 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 900*700*800 （±5mm）面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AB库房 |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 电子秤 | 1 | 台 | LED数字显示，读数更方便；防水防锈，坚固耐用；电源开关带硅胶保护，使用寿命长。 | 货物 |  |
| - AB02 | 承重型平板推车 | 1 | 台 | 板面采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,拉手采用SUS304φ32*δ≥1.0mm不锈钢管，配两个4″定向重型脚轮、两个4″带刹车万向重型脚轮。 | 货物 |  |
| - AB03 | 米面架 | 1 | 台 | 脚柱采用SUS304 38*38*δ≥1.2mm不锈钢方管,主架采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方管,疏枝采用SUS304 25*13*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| - AB04 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 层板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢板焊接，脚管为SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，框架为SUS304 38*25*δ≥1.0mm方管，配不锈钢可调子弹脚。 ▲产品符合GB 4806.5-2016;GB 4806.9-2023食品接触产品安全认证证书和食品接触卫生产品认证证书，提供证书复印件。 （AI04同类产品按此标准） | 货物 |  |
| - AB05 | 米面架 | 1 | 台 | 脚柱采用SUS304 38*38*δ≥1.2mm不锈钢方管,主架采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方管,疏枝采用SUS304 25*13*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| - AB06 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AC冷库 |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 四门双机双温高身雪柜 | 3 | 台 | 双机双温；1.采用优质加厚不锈钢制作，坚固耐用； 2.内箱底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 3.加厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 4.采用绿色环保戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温效果好； 5.内置蒸发器管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 6.温度范围：+10℃~-5℃/-15℃~-18℃， | 货物 |  |
| - AC02 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AD蔬菜类/肉类粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 大单星水池 | 3 | 台 | - 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| - AD02 | 土豆去皮机 | 1 | 台 | 1、尺寸：≥780*510*1000mm； 2、功率/电压：≥1.1kw/220V； 3、生产能力：≥240kg/h； 4、拨料盘直径：350mm 5、传动轴转速：260r/min； 6、工作原理：转动的拨料盘不断翻动土豆并与土豆摩擦去皮，同时用冲水管将磨下的皮冲洗干净，污物经排水口排出。 | 货物 |  |
| - AD03 | 洗地龙头 | 2 | 台 | - 开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体三点受力；2.铝制进水口，固定支架5.0MM;3.树脂胶管（蓝色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试；4.金属枪头，可调节直线或花洒状，配置360度旋转接头。 | 货物 |  |
| - AD04 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| - AD05 | 单星水池 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| - AD06 | 单星工作台 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| - AD07 | 落地式绞切肉机 | 1 | 台 | 1、额定电压：220V,额定频率：50Hz电机功率：≥1.1kW，生产能力：≥300KG/H； 2、能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻，所切肉片厚度均匀适中； 3、结构紧凑，性能可靠，效率高，操作简单方便。 | 货物 |  |
| - AD08 | 刀具砧板消毒柜 | 2 | 台 | 材质：304不锈钢；不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,臭氧+紫外线+隐藏式发热，触摸式电脑板控制，热风循环多功能中温刀具砧毛巾工具组合消毒柜。可放20把刀和直径500厚度150的砧板2块，直径500厚度100的砧板6块，工具、毛巾若干。功率≥1250W/220V | 货物 |  |
| - AD09 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AE男更/女更 |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 不锈钢更衣凳 | 2 | 台 | 凳面采用优质不锈钢管，支撑腿采用不锈钢30*30*δ≥1.2mm方管制作。 | 货物 |  |
| AE02 | 六门更衣柜 | 2 | 台 | 材质采用优质不锈钢制作；柜体骨架采用≥1.2mm不锈钢磨砂板折弯组合而成； 每格配不锈钢门及门锁；产品平视无焊点、全无缝焊接、光滑无毛刺、产品牢固耐用。 | 货物 |  |
| AE03 | 洗手星 | 2 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板。 | 货物 |  |
| AE04 | 紫外线消毒灯 | 2 | 台 | 功率：≥36W,灯管是特殊玻璃，灯头为铝材，支架是铝合金。 ▲产品依据《消毒技术规范》卫生部2002年版-2.1.5.4进行灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验，检测大肠杆菌和金黄色葡萄球菌杀灭率>99.99%，提供第三方检测报告扫描件。 （AF06、AH04、AI06、AJ03同类产按此标准） | 货物 |  |
| AF预进间/售饭间 |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 洗手星 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板。 | 货物 |  |
| AF02 | 挂墙干手器 | 1 | 台 | 额定电压：AC220V～ 额定功率：≥1800W 感应距离：15～20cm 热风温度：60±20℃ 低噪运行：45～50db 外壳材料采用优质ABS制作，一键冷热风切换，电容异步电动机。 | 货物 |  |
| AF03 | 工作台连下一层板 | 2 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AF04 | 电饼铛 | 1 | 台 | 上下铛独立控制，功率：5KW/380V。 | 货物 |  |
| AF05 | 煮面炉 | 1 | 台 | 1.采用优质不锈钢板；底部脚通带不锈钢裙边； 2.带自动进水及缺水保护装置，配温控系统； 3.功率:9KW/380V； 4.配合金可调性子弹脚。 | 货物 |  |
| AF06 | 紫外线消毒灯 | 3 | 台 | 功率：≥36W,灯管是特殊玻璃，灯头为铝材，支架是铝合金。 | 货物 |  |
| AF07 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 1、采用优质不锈钢，造型美观、高雅、豪华；2、符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链；3、不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角；4、硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保；5、品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器，制冷强劲，永不内漏；6、名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠。7、温度范围：0℃~+8℃。 | 货物 |  |
| AF08 | 五格售饭工作台 | 3 | 台 | 台面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；柜水槽采用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板；层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,δ≥1.2mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚，汤池内设去水管；配5套1/1份数盆连盖；优质加热管，功率：≥3KW/220V。 | 货物 |  |
| AF09 | 商用热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 304#不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。加深加粗装导轨式四层分餐盘层架。550mm深箱体，可放380X270X20快餐盘。隐藏式发热体，机械旋钮独立室控制，热风循环+高温消毒。 功率：1.78KW/220V ▲1.电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均杀灭对数值均为＞3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为＞3，是合格的二星级消毒柜；在满载状态下内最高温度可达135℃以上，对大肠杆菌的杀灭对数值＞3，杀灭率可达99.99%，对脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证本条参数； ▲2.所投消毒柜符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，并提供等级证书复印件； ▲3.所投消毒柜符合GB 4806.5-2016;GB 4806.9-2023食品接触产品安全认证证书和食品接触卫生产品认证证书，提供证书复印件； ▲4.所投消毒柜层架符合GB/T2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在严酷等级 40℃±3℃，93%RH±3%环境下，持续时间：125h，试验结束后产品外观正常，无明显生锈，无变形。试验结束后产品外观正常无生锈; 提供国家认证(CMA认证)的检测机构出具的检测报告复印件为佐证材料。 （同类产品按此标准） | 货物 |  |
| AF10 | 单星水池 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| AF11 | 单通工作台 | 1 | 台 | 台面板用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,中间隔层板、柜侧身用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,台脚用φ51*δ≥1.0mm不锈钢管,配全不锈钢可调子弹脚,趟门外壳用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,用轮式不锈钢导轨。 | 货物 |  |
| AF12 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AF13 | 粘捕式灭蝇灯 | 2 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AG操作间 |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 厨房灭火系统 | 1 | 台 | 1、启动方式：机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V 3、感应温度185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、装置最大工作压力 1.0MPa,贮存压力:>12MPa 6、驱动气体名称:氮气 7、灭火剂有效使用期:3年 8、灭火剂充装质量:单瓶>10L、双瓶≥20L 9、水冷却功能:在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开始喷水，自动切换时间≤1 秒 10、喷射时间:≥19 秒、喷嘴延迟时间:≥2.5s)、喷嘴工作压力:0.1Mpa、冷却水喷嘴工作压力:0.05MPa 11、灭火后 20min 内不应出现复燃。灭火系统具有自动启动、机械启动功能，且不会复燃。 ▲12、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统；并符合GB/T 3768-2017标准，设备具有4G 通信功能(并能兼容 5G 通信功能)，并在未有信号时具备后期信号接通发送，具有≥2路开关量检测，≥1路无源报警信号输出，≥1路12V 报警信号输出，≥1路12V 正反电压控制输出，具备状态显示和异常声音报警功能，并具备报警信息记录、查询功；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供网站查询截图）； ▲13、设备所用钢丝绳符合GB/20118-2017标准，耐受力（拉力）≥3.25KN，抗拉强度≥1100Mpa，屈服强度≥150000MPa；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供网站查询截图）； ▲14、食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011、XF3007-2020标准，报告需体现生物降解性≤30天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10年，低温测试≥-60度未见絮状物及凝固；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供网站查询截图）。 | 货物 |  |
| AG02 | 粘捕式灭蝇灯 | 2 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AG03 | 燃气单头大锅灶 | 1 | 台 | - 采用优质不锈钢板制作； 2.面板采用δ≥1.2mm不锈钢板整体拉伸一次成型； 3.侧板、背板采用δ≥1.0mm不锈钢板； 4.炉膛板、炉垫板用≥2.5mm铁板； 5.炉骨架：∠4#角钢； 6.炉脚采用Φ51*δ≥1.0mm不锈钢管； 7.采用耐火泥耐火砖混合炉膛，节能环保炉头； 8.带电子打火，带熄火保护装置； 9.配鼓风机，功率≥180W/每头。 - ★符合GB35848-2024产品标准和技术要求，并具有《中国国家强制产品认证证书》（提供认证证书扫描件） | 货物 |  |
| AG04 | 炉拼台 | 2 | 台 | 台面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；侧板、后板采用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板。 | 货物 |  |
| AG05 | 双通工作台 | 2 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AG06 | 菜搁地架 | 3 | 台 | 脚柱采用SUS304 38*38*δ≥1.2mm不锈钢方管,主架采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方管,疏枝采用SUS304 25*13*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AG07 | 四层栅格货架 | 2 | 台 | 层板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢板焊接，脚管为SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，框架为SUS304 38*25*δ≥1.0mm方管，配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AG08 | 燃气单头单尾小炒灶 | 2 | 台 | - 1.采用优质不锈钢板制作； 2.面板采用δ≥1.2mm不锈钢板整体拉伸一次成型； 3.侧板、背板采用δ≥1.0mm不锈钢板； 4.炉膛板、炉垫板用≥2.5mm铁板； 5.炉骨架：∠4#角钢； 6.炉脚采用Φ51*δ≥1.0mm不锈钢管； 7.采用整体铸铁炉堂，节能环保炉头； 8.带电子打火，带熄火保护装置； 9.配鼓风机，功率≥120W/每头。 - ★符合GB35848-2024产品标准和技术要求，并具有《中国国家强制产品认证证书》（提供认证证书扫描件） | 货物 |  |
| AG09 | 二层餐车 | 2 | 台 | 板面采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,推手采用SUS304φ25*δ≥1.0mm不锈钢管，脚配两个4″定向脚轮、两个4″带刹车万向脚轮。 | 货物 |  |
| AG10 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AG11 | 双门蒸饭车(电热) | 1 | 台 | 电压/功率：380V/≥24KW；最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG；蒸汽压力MPa：0.02；蒸饭时间：35-50min； 1.优质不锈钢制作，豪华美观，清洁卫生；2.整体发泡，保温、节能、环保；3.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生；4.节水箱设计，蒸发速度更快；5.缺水自动进水；6.不锈钢电热管，高效节能；7.铸钢脚轮，方便耐用；8。带24只加厚食品级不锈钢饭盘。 | 货物 |  |
| AG12 | 双星水池 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| AG13 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体三点受力；2.铝制进水口，固定支架5.0MM;3.树脂胶管（蓝色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试；4.金属枪头，可调节直线或花洒状，配置360度旋转接头。 | 货物 |  |
| AG14 | 单通工作台 | 1 | 台 | 台面板用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,中间隔层板、柜侧身用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,台脚用φ51*δ≥1.0mm不锈钢管,配全不锈钢可调子弹脚,趟门外壳用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,用轮式不锈钢导轨。 | 货物 |  |
| AH面点间 |  |  |  |  |  |  |
| AH01 | 单星水池 | 1 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| AH02 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1 | 台 | - 配置：数显仪表款，带定时99min，蜂鸣报警装置，远红外线发热管辐射加热 2.材质：外壳正面为201不锈钢，其余面为镀锌板 3.温度：室温-400℃±5℃ 4.不锈钢透窗门板 功率：19.8KW/380V - ▲产品符合GB4806.11-2016、GB4806.4-2016、G84806.5-2016和GB4806.9-2023产品标准和技术要求，并具有《食品接触产品安全认证证书》；（提供认证证书原件扫描件） | 货物 |  |
| AH03 | 双门蒸饭车(电热) | 1 | 台 | 电压/功率：380V/≥24KW；最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG；蒸汽压力MPa：0.02；蒸饭时间：35-50min； 1.优质不锈钢制作，豪华美观，清洁卫生；2.整体发泡，保温、节能、环保；3.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生；4.节水箱设计，蒸发速度更快；5.缺水自动进水；6.不锈钢电热管，高效节能；7.铸钢脚轮，方便耐用；8。带24只加厚不锈钢饭盘。 | 货物 |  |
| AH04 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 功率：≥36W,灯管是特殊玻璃，灯头为铝材，支架是铝合金。 | 货物 |  |
| AH05 | 木案冷藏操作台 | 1 | 台 | 1.采用优质加厚不锈钢制作，坚固耐用； 2.内箱底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 3.加厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 4.采用绿色环保戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温效果好； 5.内置蒸发器管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 6.温度范围：+10℃~-5℃，制冷方式：直冷，带木案板。 | 货物 |  |
| AH06 | 落地式全自动压面机 | 1 | 台 | 1、YZW耐油耐磨线。 2、轴承选用国内一线品牌。 3、三角带选用国内一线品牌。 4、选用不锈钢银触点防水开关。 5、可加装加大防护罩，更加安全的使用。 6、可加装红外线防压手装置。功率： 220V/3kw | 货物 |  |
| AH07 | 发酵箱 | 1 | 台 | 箱体201不锈钢，智能触摸屏控制，自动进水防干烧，热风循环，层架可上下自由调节，功率：≥2.6KW/220V | 货物 |  |
| AH08 | 卧式和面机 | 1 | 台 | 1、YZW耐油耐磨线。 2、轴承选用国内一线品牌。 3、三角带选用国内一线品牌。 4、选用加重型齿轮减速电机。功率：380V/3kw | 货物 |  |
| AH09 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AH10 | 面粉车 | 1 | 台 | 采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,配两个定向脚轮、两个带刹车万向脚轮。 | 货物 |  |
| AH11 | 三功能搅拌机 | 1 | 台 | 额定电压：~220V,额定频率：50Hz,功率：≥1.8kw,防水等级：IPX1，料桶容量：≥30L；可用于和面、打蛋、拌馅；面桶采用优质不锈钢制作，无污染、无毒。 ▲提供产品依据GB4706.1-2005， GB4706.38-2008进行检测合格的带CMA、CNAS检测报告复印件。 | 货物 |  |
| AI配餐间 |  |  |  |  |  |  |
| AI01 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AI02 | 二层餐车 | 2 | 台 | 板面采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,推手采用SUS304φ25*δ≥1.0mm不锈钢管，脚配两个4″定向脚轮、两个4″带刹车万向脚轮。 | 货物 |  |
| AI03 | 单通工作台 | 1 | 台 | 台面板用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,中间隔层板、柜侧身用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,台脚用φ51*δ≥1.0mm不锈钢管,配全不锈钢可调子弹脚,趟门外壳用SUS304 δ≥1.0mm不锈钢板,用轮式不锈钢导轨。 | 货物 |  |
| AI04 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 层板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢板焊接，脚管为SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，框架为SUS304 38*25*δ≥1.0mm方管，配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AI05 | 贯流式风幕机 | 1 | 台 | 1.平稳送风，风力强劲且静音运行；2.风量可调节；3.对室外废气、灰尘、冷热空气的阻断率达到70%-90%。 | 货物 |  |
| AI06 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 功率：≥36W,灯管是特殊玻璃，灯头为铝材，支架是铝合金。 | 货物 |  |
| AJ餐车回收/洗碗/消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 收碗车 | 2 | 台 | 板面采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,推手采用SUS304φ25*δ≥1.0mm不锈钢管，脚配两个4″定向脚轮、两个4″带刹车万向脚轮。 | 货物 |  |
| AJ02 | 单孔收餐工作台A | 1 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调脚。 | 货物 |  |
| AJ03 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 功率：≥36W,灯管是特殊玻璃，灯头为铝材，支架是铝合金。 | 货物 |  |
| AJ04 | 粘捕式灭蝇灯 | 3 | 台 | ABS阻燃材料，覆盖面积20~40m²，功率：≥10W/220V。 | 货物 |  |
| AJ05 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AJ06 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 功率：380V/≥9KW 1、多箱体结构、冷水箱独立设置，将生水和开水完全分离；2、应用先进回弹控制与表面强化处理技术，确保无水断电可靠性，有效保护电热管；3、采用PU灌注发泡技术、聚氨酯整体发泡； | 货物 |  |
| AJ07 | 大单星盆水池 | 3 | 台 | 面板采用SUS304δ≥1.2mm不锈钢磨砂板；星盆水池采用SUS304δ≥1.0mm不锈钢板，斗深≥280mm；台脚采用SUS304 38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管，配可调子弹脚；支架横通采用SUS304 38*25*δ≥1.0mm不锈钢方通。 | 货物 |  |
| AJ08 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 1.开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体三点受力；2.铝制进水口，固定支架5.0MM;3.树脂胶管（蓝色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试；4.金属枪头，可调节直线或花洒状，配置360度旋转接头。 | 货物 |  |
| AJ09 | 商用热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 304不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。加深加粗装导轨式四层分餐盘层架。550mm深箱体，可放380X270X20快餐盘。隐藏式发热体，机械旋钮独立室控制，热风循环+高温消毒。 功率：1.78KW/220V | 货物 |  |
| AJ10 | 挂墙开水器 | 1 | 台 | 功率：380V/≥9KW 1、多箱体结构、冷水箱独立设置，将生水和开水完全分离；2、应用先进回弹控制与表面强化处理技术，确保无水断电可靠性，有效保护电热管；3、采用PU灌注发泡技术、聚氨酯整体发泡； ▲4、产品依据GB4706.1-2005；GB4706.36-2014进行产品认证，提供认证证书扫描件。 （同类产品按此标准） | 货物 |  |
| AK 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| AK01 | 直饮机 | 1 | 台 | 饮用水温及出水方式：1开3温（触摸按键） 热罐容量:≥35L 额定电压/功率:≥ 4.5kW/380V 制热能力：≥45L/h 多重复合过滤，满足国家健康直饮水标准 智能温控，每一滴都是烧开的温开水 热交换专利技术，节能省电更安全 全新微精圆角工艺，精益求精 | 货物 |  |
| AK02 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 面板采用SUS304 δ≥1.2mm不锈钢磨砂板,层板SUS304 δ≥1.0mm不锈钢磨砂板,δ≥1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用38*38*δ≥1.0mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。 | 货物 |  |
| AK03 | 筷子消毒车 | 1 | 台 | 板面采用优质不锈钢板,不锈钢推拉手，底部采用万向轮，配温控器，自动恒温。 | 货物 |  |
| AK04 | 分体四人餐桌椅 | 30 | 套 | 采用优质原始实木板材料； 质量优质耐用，做工精细，款式简单大方，一桌配四张椅子。 尺寸：1200*600*750mm | 货物 |  |
| AL烟罩部分 |  |  |  |  |  |  |
| AL01 （核心产品） | 复合静电式油烟净化前置一体机（含操作间4.2米+操作间1.7米+面点间2.7米+售饭间1.5米） | 10.1 | 米 | 1、电源：380V/三相五线； 2、全压：＞500Pa； 3、集成烟罩、净化器、风机一体化设计，模块化组合、安装搬运方便； 4、各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器； 5、前置五级净化风管无油，节能省电； 6、净化原理：一级：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的；二级：Z型钢网形成S型气流，能有效拦截大颗粒油烟，并回流至接油槽。三级净化：优质材质的复合材料滤网，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。五级净化：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。五级净化：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳，少异味。 7、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达95%及以上，净烟率95%、净味率70%、达到排放的效果； 8、噪音低，工作噪声约65分贝左右。 ▲9、设备制造商提供一体机本公司送检双进风外转子空调风机依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》的相关要求进行检测，取得得一级能效合格的检测报告，提供检测报告复印件； ▲10、设备制造商依据CQC17-462264-2021认证规则取得自愿性消防产品一体机用输入输出模块产品认证，提供认证证书复印件； ▲11、设备制造商提供设备显示器应符合 GB/T 2423.22-2012 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N: 温度变化》，根据 GB/T 2423.22-2012，将样品进行初始检测后入箱，在常温以 5℃/min 温变速率降到（-20±2）℃，待温度稳定后保持 1h；接着以 5℃/min温变速率升到（65±2）℃，待温度稳定后保持 1h。以上为一个循环，试验为 5 个循环。试验结束后，检查样品外观以及通电工作应正常。提供带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件； ▲12、设备制造商提供一体机用有线输入输出模块依据GB16806-2006<<消防联动控制系统》的相关要求，取得产品检测合格的带CMA标识报告，提供检测报告复印件； ▲13、设备制造商提供送检餐饮油烟净化器用高压电源的检测报告，设备电源依据JCC/1201011.1-2017<<餐饮油烟净化用高压电源检测方法》，RJGF 027-2021 <<餐饮油烟净化器用高压电源》具备灭弧功能、多次闪络放电保护； 短路保护；高压开路保护；清洗提示功能，功率因数≥0.92 电源输入与外壳间绝缘电阻应≥200MΩ； 提供带CMA标识的检测报告复印件。 （同类产品按此标准） | 货物 |  |
| AL02 | 炉背隔火板 | 12 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AM管道工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| AM01 | 排烟管 | 202 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AM02 | 三通、弯头及变径等 | 40 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AM03 | 风管内环氧树脂密封 | 1 | 项 | 使用烟管专用密封胶 | 货物 |  |
| AM04 | 吊码、法兰及其它附料 | 1 | 项 | 配套管道定制用 | 货物 |  |
| AN风柜设备及电施部分 |  |  |  |  |  |  |
| AN01 | 后厨专用低噪音风柜 | 1 | 台 | 1、风量：25500m³/h； 2、风压：680pa； 3、产品采用铝合金菱形包角，结构牢固，外观美观； 4、内部采用双层多孔消音版填充优质玻璃纤维棉，达到隔热，防火，降低噪音效果； 5、根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。具有风量大，压力高，运行稳定等特点； 6、采用优质轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本； ▲7、所投风机依据标准GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，提供环保产品认证证书复印件； ▲8、所投产品依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测标准，提供产品耐候性评价认证证书复印件； ▲9、所投风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准，进行楔负载测试，极限拉伸载荷≥103000Fm(N)，抗拉强度≥1220Rm(MPa)，断裂位置未旋合螺纹长度内；进行螺栓保载测试，保证荷载81800（N）,保载时间15s，测量误差不应超过±12.5(μm)，符合以上测试结果，提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。 （同类产品按此要求） | 货物 |  |
| AN02 | 风柜进出风口软接 | 1 | 个 | 优质防火软布 | 货物 |  |
| AN03 | 风柜底座 | 1 | 套 | 优质槽钢制作，防锈处理 | 货物 |  |
| AN04 | 不锈钢风柜变频控制箱 | 1 | 台 | 不锈钢箱体，内配置空开、交流接触器、电动机、综合保护器、第二次启动装置；通过低 电压启动高电压，能对风柜起到，缺相 自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 货物 |  |
| AO管道工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| AO01 | 新风管 | 98 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AO02 | 弯头及变径等 | 21 | ㎡ | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AO03 | 播风口 | 11 | 个 | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AO04 | 风管内环氧树脂密封 | 1 | 项 | 使用烟管专用密封胶 | 货物 |  |
| AO05 | 吊码、法兰及其它附料 | 1 | 项 | 定制配套管道用 | 货物 |  |
| AO06 | 送风百叶 | 1 | 个 | 采用优质不锈钢板制作,板材δ≥1.0mm. | 货物 |  |
| AP风柜设备及电施部分 |  |  |  |  |  |  |
| AP01 | 低噪音新风风柜 | 1 | 台 | 1、风量：9500m³/h； 2、风压：490pa； 3、产品采用铝合金菱形包角，结构牢固，外观美观； 4、内部采用双层多孔消音版填充优质玻璃纤维棉，达到隔热，防火，降低噪音效果； 5、根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。具有风量大，压力高，运行稳定等特点； 6、采用优质轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 | 货物 |  |
| AP02 | 风柜进风口软接 | 1 | 个 | 优质防火软布 | 货物 |  |
| AP03 | 风柜底座 | 1 | 套 | 优质槽钢制作，防锈处理 | 货物 |  |
| AP04 | 不锈钢风柜控制箱 | 1 | 台 | 不锈钢箱体，内配置空开、交流接触器、电动机、综合保护器、第二次启动装置；通过低 电压启动高电压，能对风柜起到，缺相 自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 货物 |  |
| 项目交货期 |  | 合同签订之日起 60 个日历日内完成设备供货及安装、调试。所交货物应为全新、未拆封过的原厂原装合格正品（含配件）。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 采购人验收合格之日起 3 年 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目的核心产品为：AL01复合静电式油烟净化前置一体机（含操作间4.2米+操作间1.7米+面点间2.7米+售饭间1.5米），采购清单注明“核心产品”的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人 |  |  |  |  |

备注：

①招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。“★”技术参数需按要求提供相关证明材料扫描件，未明确要求提供证明材料的须提供厂家出具的技术说明书或产品彩页或厂家官方网站公布的截图或检测报告或厂家出具盖章的技术证明材料扫描件予以证明，且提供的资料能够明确佐证，否则视为不满足该条技术参数要求。

②标注“▲”为重要技术参数，需按要求提供相关证明材料扫描件，未明确要求提供证明材料的须提供厂家出具的技术说明书或产品彩页或厂家官方网站公布的截图或检测报告或厂家出具盖章的技术证明材料扫描件予以证明，且提供的资料能够明确佐证，否则视为不满足该条技术参数要求。

③未标注“★”或“▲”为一般性技术参数，以技术响应偏离表为准。供应商对一般性技术参数真实性负责，不得虚假承诺，否则供应商须承担其相应的后果。

三、商务要求

说明：下表标注有“△”号的条款，为 “评标标准”中的评分内容。

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★项目交付地点： | 英山县温泉镇温泉路666号 |  |
|  | 类似业绩 | 供应商提供近三年完成过类似项目业绩。 | △ |
|  | 质保期 | 自验收合格之日起3年 | △ |
|  | ★报价要求 | 投标人的投标总报价应当包含完成本次招标内容全部工作所需的一切费用（含税费、保险、市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即投标总报价为“交钥匙”价，对在合同实施过程中可能发生的其它费用，采购人概不负责。 |  |
|  | ★付款方式 | 签订采购合同后，预付40%合同金额，交货安装完成，经采购人验收调试合格后，支付50%合同金额，剩余10%在质保期满后付清。 |  |
| 6 | 质量要求 | （1）中标人提供的必须是质量合格、各项技术指标不低于国家、行业以及厂家承诺标准的正品行货。投标人应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。 （2）若中标，国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书。 （3）所有货物和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且产品上具有原制造厂商的铭牌、标志。 （4）供应商在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。 |  |
| 7 | 运输及 货物保管 | 供应商负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管（如果有的话）。供应商负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放，在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，由中标人承担一切责任。 |  |
| 8 | 履约验收 方案\标准 | （1）所有设备需要现场安装到指定位置，各设备需要规范安装并打印标签进行标识。 （2）中标人应保证货物存放至采购人指定收货现场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐或赔偿。 （3）货物到达现场后，采购人指定的收货人员与送货人一起进行外包装检查并清点数量、内容，查验包装，若有错误，有权拒收，中标人应按采购人要求及时更换符合要求的货物。送货单据须有交货人签字和指定收货单位盖章，收货人签名，收货单位盖章。 （4）采购人按生产厂提供的技术指标及投标文件响应情况要求逐项验收设备。关键技术指标完全满足要求，重要指标基本满足要求。 （5）所有设备均能正常运行。 （6）如发现货物和规格或者两者都与招标文件不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 |  |
| 9 | 售后服务 | （1）中标人须具备完善的技术支持、服务体系和可靠的售后服务保障，有固定的维修服务机构，并能提供正常的技术、备品备件服务，中标人应提供对所投货物的终身维护，并有相关零配件和和耗材的常年优惠供应并2个工作日内供货。 （2）质保期内，中标人负责对其提供的货物及其系统上门进行硬件维修，不在向采购人收取任何费用，但因自然灾害造成的损坏除外。 （3）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 （4）7*24小时技术支持，免费提供与设备使用相关问题的电话、Email解答。投标人应于接到采购人通知后0.5小时响应并保证在1 个工作日内上门完成维修。 （5）质保期内，如有本次采购范围的货物需要搬迁的，由采购人对搬迁、重新安装、调试的费用进行市场询价。中标人可按采购人询价价格承担设备搬迁（或由采购人另行委托其他单位进行设备搬迁，且中标人应免费提供技术指导服务），确保设备搬迁完成后中标人能依旧提供原有质保期内的售后服务，否则视为中标人违约。 |  |
| 10 | 知识产权 | 中标人必须确保本产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由中标人自行承担。 |  |
| 11 | 违约责任 | （1）若中标人迟延交货，每逾期一日，应按本合同总额千分之一的标准向采购人支付违约金（延迟交货的违约金计算至中标人实际交货之日止，最高不超过本合同总额的20%）；若中标人逾期交货超过20日，采购人有权立即单方解除合同，不向中标人支付任何费用并要求中标人按本合同总额20%的标准向采购人支付违约金，若采购人遭受的实际损失超过本合同约定违约金数额，上述违约金以采购人实际损失额为准。 2、若中标人未按本合同约定为采购人提供售后维护服务，采购人有权自行委托第三方维护，由此产生的维护费用由中标人全部承担，此外，采购人还有权要求中标人按本合同总额10%的标准支付违约金。 3、若中标人提供的设备质量有问题，采购人有权要求中标人无条件进行更换或退货，因此产生的一切费用及给采购人造成的经济损失均由中标人全部承担。若采购人选择退货，采购人有权立即单方解除本合同，不向中标人支付任何款项并有权要求中标人按本合同总价款20%的标准支付违约金。 |  |

第三部分  评标方法及评分标准

一、评审方法

## 1、本项目采用综合评分法

综合评分法是指投标文件全部实质性满足招标文件要求，且按照评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、评审步骤

（一）资格性审查

1、资格审查方法

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

2、资格审查程序

一）资格审查

①开标结束后，采购人或采购代理机构根据“第一章 投标邀请”中投标人资格要求并按本章“三、资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

二）信用信息核查

①根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，投标人信用信息以“信用中国”网 (http://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准。

②资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参加政府采购活动。

③以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员的信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

④资格审查与评标工作未在同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时应当对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

三）资格审查结果

①根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。

②资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

3、资格审查标准

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）投标人是法人的，应具有上一年度（_2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由投标人在《投标函》中声明 |
| 3 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由投标人在《投标函》中声明 |
| 4 | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 支持中小企业发展资格要求：本项目是专门面向中小企业，本项目企业划型标准所属行业为“工业”（供应商应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，提供相应类别中小企业声明函，方可享受中小企业扶持政策，否则投标无效），本项目投标人属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》； |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

备注：

- 资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

- 信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（二）符合性审查

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | （1）投标报价没有超过项目（采购包）预算金额或最高限价； （2）投标报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 投标文件签署 | 按照招标文件要求签署、盖章。 |
|  | 强制采购节能产品 | 依据财库[2019]9号文的规定，如属于强制节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |
|  | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标时，投标人所投产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的。 |
|  | 实质性要求 | （1）满足招标文件第三章“项目采购需求”中要求的实质性条款； （2）投标有效期满足招标文件要求； （3）没有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 围标串标情形 | 投标人不存在下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件。 |
|  | 其他无效情形 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

二、评分标准

1、技术评分（62分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | 技术响应 | 20 | 采购清单中带“▲”号技术指标（共20项），全部满足得20分，每有一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。 （技术参数中要求提供证明资料的需按要求提供相关证明材料扫描件，未明确要求提供证明材料的须提供厂家出具的技术说明书或产品彩页或官方网站公布的截图或检测报告或厂家的技术证明材料扫描件予以证明，且提供的资料能够明确佐证，否则视为不满足该条技术参数要求） |
| - 1.2 | 项目实施方案 | 10 | 一、评审内容：供应商提供项目安装、调试方案。应包含： 1、项目实施安排 2、厨房设备布局定位方案 3、项目实施流程 4、投入人员及设备计划 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2.5 分； 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5 分； 3、基本可行、基本完整，得 1分； 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 4项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2.5 分，以此类推，本项累加后最多得 10分。 |
| - 1.3 | 供货方案 | 10 | 一、评审内容：供应商提供项目供货方案，包含： 1、工期计划 2、供货保障 3、应急保障措施 4、运输方案 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2.5 分； 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5 分； 3、基本可行、基本完整，得 1分； 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 4项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2.5 分，以此类推，本项累加后最多得 10分。 |
| - 1.4 | 质量保障方案 | 6 | 一、评审内容：供应商提供项目质量保障方案，包含： 1、质量保障措施 2、故障解决方案 3、项目实施过程中的服务质量保障方案 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2 分； 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5 分； 3、基本可行、基本完整，得 1分； 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 3项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2 分，以此类推，本项累加后最多得 6分。 |
| - 1.5 | 安装调试验收方案 | 6 | 一、评审内容：供应商提供项目安装调试验收方案 二、评审标准： 1.内容完整详尽、方案可行、充分满足招标文件要求，得 6分； 2.内容基本完整、方案基本可行，基本满足招标文件要求，得 4分； 3.内容不够完整，方案可操作性不强，得2分； 4.不完整、不合理、不提供，得 0 分。 |
| 1.6 | 售后服务方案 | 10 | 一、评审内容：供应商提供项目售后服务方案，包含： 1、售后服务承诺方案 2、售后服务保证措施 3、人员配置情况 4、备品备件 5、培训方案 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2 分； 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5 分； 3、基本可行、基本完整，得 1分； 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 5项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2 分，以此类推，本项累加后最多得 10分。 |

2、商务评分（8分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 6 | 投标人提供自本项目提交投标文件截止之日止近三年承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分，否则不得分。 注：提供中标通知书（如有）、合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件并加盖供应商公章。 |
|  | 质保期 | 2 | 在满足招标文件质保期要求基础上（3年）每增加1年加1分，最高得2分，否则不得分。（须提供承诺函） |

3、价格评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.1 | 价格评审 | 30 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评审，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |

备注：落实政府采购政策进行价格调整的方法

（1）专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。